ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСИКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

«Смоленская академия профессионального образования»

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО)

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Организация и реализация профессиональной деятельности лаборанта химического  анализа

Специальность 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА)

2014

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Разработчик_____Т.Н.Бовтунова, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО «Смоленская академия профессионального образования»

Согласована с работодателями ОАО «Авангард».

# Утверждена научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО # «Смоленская академия профессионального образования» Протокол № 1 от « 05 » сентября 2014г.

# Рассмотрена методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ # СмолАПО «Смоленская академия профессионального образования» Протокол №1 от «04» сентября 2014г. Заместитель директора_________Г.Л. Полежаева

Одобрено цикловой комиссией химико-технологических дисциплин Протокол №1 от «04» сентября 2014г. # Председатель _____Г.В.Никулина

Рецензент______ Г.В.Никулина, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО «Смоленская академия профессионального образования»

# Рецензент______В.С.Сидоренкова, Главный химик-начальник ЦЗЛ ОАО «Авангард»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Подготавливать исходное сырье и материалы к работе.

- Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программно-аппаратных комплексов.

- Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов.

- Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.

- Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.

Программа профессионального модуля может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании по направлению подготовки 240125 Технология производства и переработка пластических масс и эластомеров  при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования.Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения химического анализа;

- приготовления растворов различной концентрации;

- работы с лабораторным оборудованием и приборами.

знать:

- методику проведения простых анализов;

- элементарные основы общей и аналитической химии;

- правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно – измерительных приборов;

- цвета, присущие тому или иному эксперименту, находящемуся в анализируемом веществе;

- свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов;

- правила приготовления средних проб;

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро – и пожарной безопасности.

уметь:

- проводить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов;

- выполнять капельный анализ электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки;

- определять содержание воды по Дину – Старку, плотность жидкостей с помощью весов Мора – Вестфаля;

- разгонять нефтепродукты и другие жидкие вещества по Энгельсу;

- проводить испытания простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах;

- определять количество углерода путем сжигания стружки в аппарате Вюртца;

- проводить химический анализ углеродистых и низколегированных сталей;

- определять плотность жидких веществ ареометром, щелочность среды и температуру плавления и застывания горючих материалов;

- участвовать в приготовлении титрованных растворов;

- определять процентное содержание влажности в анализируемых материалах с применением химико-технических весов;

- приготавливать средние пробы жидких и твердых веществ для анализа;

- приготавливать пластификатор, смешивать его с порошком твердого сплава;

- наблюдать за работой лабораторной установки, записывать ее показания под руководством лаборанта более высокой квалификации;

- соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности, пользоваться средствами пожаротушения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 276 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 132 часов  включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 86 часов;

самостоятельной работы обучающегося– 46 часов;

учебной и производственной практики – 144 часа.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 13321Лаборант химического анализа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 1.1. | Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку. |
| ПК 1.2. | Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий |
| ПК 1.3. | - Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования. |
| ПК 2.1. | - Подготавливать исходное сырье и материалы к работе. |
| ПК 2.2. | Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программно-аппаратных комплексов. |
| ПК 2.3. | - Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов. |
| ПК 2.4. | - Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции. |
| ПК 2.5. | - Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда. |
| ПК 2.6. | - Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации причин. |
| ПК 4.1 | Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства |
| ПК 4.2 | Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. |
| ПК 4.3 | Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. |
| ПК 4.4 | Участвовать в освоении новых производственных мощностей, современных средств механизации, автоматизации и информационно-коммуникационных технологий. |
| ПК 4.5 | Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 | Раздел 1 Охрана труда, электро – и пожарная безопасность. Оборудование лабораторий, химическая посуда. | 20 | 12 | 2 |  | 8 |  | - | - |
| ПК 2.2 | Раздел 2.Теоретические основы аналитической химии. Технический анализ в производстве | 28 | 20 | 8 |  | 8 |  | - | - |
| ПК 2.3 | Раздел 3.Методы очистки и выделения чистых веществ | 54 | 34 | 22 |  | 20 |  |  |  |
| ПК 2.4 | Раздел 4.Определение физических констант | 168 | 16 | 16 |  | 8 |  | - | - |
|  | Раздел 5. Простейшие стеклодувные операции | 6 | 4 | 2 |  | 2 |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 276 | 86 | 50 | - | 46 | - | 144 | - |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе |  |  |  | 16 |  |
| МДК.05.01. 13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа |  |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1. Лабораторное оборудование, приборы, инструменты, пробки и химическая посуда |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 1 | Оборудование лаборатории, санитарно-техническое оборудование, газо-, водоснабжение, вентиляция. Электрические устройства. Правила работы с оборудованием. Химическая посуда, стеклянная и мерная посуда. Фарфоровая посуда, ее разновидности, кварцевая посуда. Правила обращения с химической и мерной посудой, монтаж простейших установок. Устройство и принцип работы эксикатора, аппарата Кипа, газометра. Металлическое оборудование и инструменты. Пробки и их использование. | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Мытье и сушка химической посуды. |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  | 1 | Основные правила при мытье и сушке посуды. Средства защиты при мытье и сушке. Способы мытья хим. Посуды: водой, струей водяного пара, органическими растворителями с применением ультразвука, поверхностно – активными веществами, окислителями. | 2 | 2 |
|  |  | 2 | Рецепты приготовления хромовой смеси. Мытье мерной посуды, воронок со стеклянными пористыми пластинками. Основные способы сушки химической посуды на воздухе, сжатым воздухом в вакуумных эксикаторах, горячая сушка в сушильном шкафу. |  | 2 |
| Тема 1.3Весы и взвешивание. |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  | 1 | Основные характеристики весов. Весы для грубого взвешивания, технохимические весы, их устройство. Весы аналитические, периодического и апериодического взвешивания, устройство, принцип работы, правила установки. Предельно допустимая нагрузка, допустимая вариация, погрешность показаний, чувствительность, цена деления. Правила работы с весами, техника взвешивания, уход за весами. | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторныеработы |  | 2 | 3 |
|  |  | 1 | Ознакомление с устройством и принципом действия аналитических весов. Взвешивание на аналитических весах. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составление библиографии по теме «Действие на организм человека вредных веществ используемых в лаборатории» Составление тематического кроссворда «Устройство аналитических весов» Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Теоретические основы аналитической химии. |  |  |  | 28 |  |
| МДК.05.01. 13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа |  |  |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Роль аналитической химии в повышении качества продукции. Общие представления о растворах, растворимости газов, жидкостей, твердых веществ. Способы выражения концентрации растворов. Общие понятия о химическом равновесии гомогенной и гетерогенной системах. | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Теория электролитической диссоциации | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Диссоциация кислот, оснований, солей. Степень диссоциации и константа диссоциации | 2 | 2 |
| Тема 2.3 Направления химических реакций | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Направления химических реакций в водных растворах.равновесия в водных растворах слабой кислоты. Ионное произведение воды. Понятие о водородном и гидроксильном показателях.свойства буферных растворов. Реакции осаждения в химическом анализе. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  | 2 | 3 |
|  | 1 |  | Зависимость скорости реакции от различных факторов |  |  |
| Тема 2.4. метрологические основы аналитической химии | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Основные этапы анализа. Выбор схемы и методов анализа. Отбор и подготовка проб к анализу | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  | 2 | 3 |
|  | 1 |  | Отбор пробы методом квантования |  |  |
| Тема 2.5Основы качественного анализа | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Задачи качественного анализа и его методы. Виды анализа в зависимости от навески анализируемого вещества и количества определяемого компонента. Характерные реакции катионов и анионов | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  | 2 | 3 |
|  | 1 |  | Качественные реакции на катионы 1-3 группы и анионы |  |  |
| Тема 2.6. основы количественного анализа |  |  | Содержание | 4 |  |
|  |  |  | Общие понятия о количественном анализе и его задачах. Классификация методов. Теоретические основы гравиметрического анализа: осаждаемая и весовая форма, полнота осаждения, чистота осадка и выбор промываний жидкости. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  | 2 | 3 |
|  | 1 |  | Определение бария в кристаллическом сульфате бария |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составление таблицы для систематизации учебного материала «Классификация катионов и анионов» Написание рефератов и подготовка докладов. Реферат и доклады расширяют содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. |  |  |  |  |  |

| Раздел ПМ 3. методы очистки и выделения чистых веществ |  |  | 54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 05.01. 13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа |  |  | 34 |  |
| Тема 3.1. Нагревание, охлаждение, прокаливание, выпаривание. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Жидкостные нагревательные приборы. Газовые горелки, устройство. Принцип работы. Зажигание горелок Бунзена, Теклю, электронагревательные приборы, их устройство и принцип работы. Электрические плитки, погруженные электрокипятильники, колбы с прямымэлектрообогревном, теплоизлучатели, колбонагреватели, инфракрасные излучатели, сушильные электрические шкафы, термостаты. Жидкостные бани- водные, масляные. Песочные и металлические бани. Основные правила безопасной эксплуатации нагревательных приборов. Основные приемы прокаливания. Муфельные печи. Нагревание с обратным холодильником. Упаривание. |  | 2 |
| Тема 3.2. Перекристаллизация, фильтрование и центрифугирование. |  | Содержание | 8 |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Перекристаллизация. Сущность, цели и способы перекристаллизации. Фильтрование. Сущность, цели и правила фильтрования. Фильтрование при комнатной температуре, обычном давлении и под вакуумом. Оборудование, основные требования и правила безопасного ведения процесса фильтрования. Фильтрующие материалы: зернистые, пористые и волокнистые. Правила фильтрования. | 2 |  |
|  | Лабораторныеработы |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Перекристаллизация о- нитрофенола | 2 |  |
|  | 2 | Фильтрование при атмосферном давлении и под вакуумом | 2 |  |
|  | 3 | Подготовка простого и складчатого фильтра | 2 |  |
| Тема 3.3. Растворение. | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Растворы водные и неводные (растворы органических растворителей). Растворы приблизительные, точные, эмпирические. Способы выражения концентраций. Процентная концентрация. Молярность, нормальность, мольность. Расчетные формулы для выражения концентраций. Приготовление растворов заданной концентрации, приблизительных и точных. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Приготовление растворов заданной концентрации из твердых и жидких веществ |  |  |
| Тема 3.4. Дистилляция | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Дистилляция, ее сущность и цели. Требования к дистиллированной воде. Получение дистиллированной воды, оборудование, параметры процесса дистилляции. Хранение дистиллированной воды, оборудование, параметры процесса на примере перегонка анилина. Основные правила проведения перегонки с водяным паром. Понятие о сублимации. Установка для проведения сублимации. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Получение дистиллированной воды |  |  |
|  | 2 | Перегонка с водяным паром смеси спирт-вода |  |  |
| Тема 3.5Экстрагирование. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Экстракция, физическая сущность, назначение. Способы экстрагирования. Холодное экстрагирование водными растворами и органическими растворителями. Горячее экстрагирование. Экстрагирование расплавами твердых органических веществ. Требования к экстрактам. Техника проведения процесса. Основные элементы. Экстрагирование в длительной воронке, аппарате Сокслета. Факторы, влияющие на высокуюразделяемость жидкостей в длительной воронке. | 2 | 2 |
| Тема 3.6. Высушивание | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Высушивание, физическая сущность, назначение. Требование к осушителям.Видыосушителей.Высушивание твердых, жидких и газообразных веществ. Оборудование и приборы, применяемые при высушивании веществ. Высушивание на открытом воздухе, в сушильных шкафах, в вакуум-сушильных шкафах, эксикаторах, вакуум-эксикаторах, с применением инфракрасных ламп. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 4 | 3 |
|  | 1 | Определение количества свободной влаги в исследуемом веществе |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составление таблицы для систематизации учебного материала «классификация методов очистки» Написание рефератов и подготовка докладов. Реферат и доклады расширяют содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. |  |  |  |  |

| Раздел ПМ 4. Определение физических констант |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 05.01. 13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа |  |  | 18 |  |
| Тема 4.1. Определение плотности жидкости | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Устройство ареометров общего и специального назначения. Техника определения плотности жидкости ареометром. Пикнометры, их назначение. Правила работы с пикнометрами. Подготовка пикнометра к работе, заполнение, доведение до метки. Условия выполнения работы. Расчет плотности исследуемой жидкости. | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Определение температур плавления и кипения. | 2 | Температура плавления, физическая сущность. Техника определения температуры плавления. Заполнение капилляра. Структура вещества при нагревании и ее изменения. Температура кипения, физическая сущность. Техника определения температуры кипения. Установка для определения температуры кипения. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 16 | 3 |
|  | 1 | Определение плотности жидкости (спирта) ареометром |  |  |
|  | 2 | Определение плотности жидкости (спирта) денсиметром |  |  |
|  | 3 | Определение плотности жидкости (спирта) пикнометром |  |  |
|  | 4 | Определение температуры плавления |  |  |
|  | 5-6 | Определение температуры кипения спирта |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение упражнений: - расчет плотности исследуемой жидкости Составление таблицы для систематизации учебного материала: «Физические и химические постоянные» |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 5. Простейшие стеклодувные операции. |  |  | 6 |  |
| МДК 05.01. 13321 Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа |  |  | 4 |  |
| Тема 5.1. Простейшие стеклодувные операции | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Химический состав и свойства стекла. Горелки, структура пламени. Резка стекла. Техника оплавления, сгибания, растягивания стеклянных палочек и трубок. Техника безопасности при выполнении стеклодувных работ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 2 | 3 |
|  | 1 | Изготовление капилляров для определения температуры плавления, изготовление газоотводных изогнутых трубок |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение упражнений: -по технике оплавления, сгибания, растягивания стеклянных палочек и трубок |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с рабочим местом лаборанта химического анализа, с оборудованием лаборатории, с приборами, санитарно – техническим оборудованием, лабораторной мебелью. Инструктаж по технике безопасности труда и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Практическое ознакомление с устройством и оснащением рабочего места лаборанта химического анализа. Уход за рабочим столом, подготовка его ля проведения анализов. Мытье и сушка химической посуды общего назначения, изготовление этикеток и надписей для нее. Отбор реактивов и приготовление растворов для мытья посуды химическими способами. Мытье химической посуды общего назначения химическими и смешанными способами. Выбор растворителя, способ его очистки. Проверка посуды на чистоту. Освоение приемов работы с нагревательными приборами. Сушка химической посуды при нагревании. Резка стеклянных трубок и палочек, оплавление их концов. Сгибание и оттягивание трубок. Подбор и обработка пробок. Изготовление промывали. Освоение приемов нагревания, сушки и прокаливания. Проверка исправности термометра. Определение температуры плавления и кипения веществ. Установка технических весов, определение нулевой точки, взвешивание твердых тел, запись результатов. Уход за весами. Взятие навесок сыпучих и жидких веществ. Измельчение небольшого количества солей. Освоение приемов смешивания твердых веществ и жидкостей. Приготовление определенного количества (массы) раствора вещества заданной процентной концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора более высокой концентрации. Определение ареометром плотности водных растворов кислот, солей и щелочей; нахождение их концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора процентной и молярной концентрации. Очистка веществ. Выбор фильтрующего материала, изготовление фильтра. Сборка установки для фильтрования. Очистка химических веществ от механических примесей. Освоение приемов промывания осадков при фильтровании и центрифугировании. Очистка веществ возгонкой и кристаллизацией. Экстракция веществ. Получение газов. Разборка, мытье и сборка аппарата Кипа, испытание его на герметичность и зарядка. Получение водорода, испытание его на чистоту.очистка водорода при помощи промывания промывных склянок. Получение, очистка, сушка и собирание кислорода. Разборка, мытье и сборка газометра, заполнение его газом. Отбор и подготовка проб для анализа. Овладение основными приемами гравиметрического (весового) анализа. Определение содержания воды по Дину – Старку. Способы правильного отсчета объема воды в приемниках. Определение содержания воды в весовых процентах. Определение температуры, каплепадения, плавления горючих металлов, вспышки в приборах открытого и закрытого типа. Определение кинематической вязкости различных жидкостей. Подготовка вискозиметра к работе, калибровка и определение его постоянной. Проведение анализов сырья, полупродуктов и конечных продуктов вырабатываемых на данном предприятии, по действующим методикам и стандартам. |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  | 276 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие аналитической лаборатории.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Технологическая приставка с подводом воды 315, установка титровальная С-12/12-К+УТ-1/2, шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ, весы электронные, электрифицированная таблица Д.И. Менделеева, электрифицированная таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»

Мебель:

Столы лабораторные С-12/12-К+ЭП-1, столы-мойки С-5/6-ПА-ПП, столы весовые СВ-8/Г, шкафы для хранения посуды и приборов ТШ-204, шкафы для хранения реактивов ТШ-204,  табурет  лабораторный.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. –Л.:Химия 1984.

2. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. М. Химия. 1991.

3. Рачинский Ф.Ю. Рачинская М.Ф. Техника лабораторных работ. –Л.: Химия. 1992.

Дополнительная литература

1.Легошин А.Я., Мануилов Л.А. Стеклодувное дело. М.: Высшая школа.1976.

Интернет ресурсы

- Берлин А.Я. Техникалабораторнойработы в органической химии — М.-Л.:ГХИ, 1952 — 287 с.

fptl.ru › biblioteka/labtehnika.html

- Содержит описание лабораторногохимоборудования, посуды и всевозможных операций, которые приходится проводить при...

kodges.ru › 65697…laboratornyx-rabot.html

- Введение….2. Глава 1. Теоретические основы обучения студентов методами лабораторно-практических работ по технологии….4.

revolution.allbest.ru›Педагогика›00039630_0.html

- Разработка комплекса мер по управлению качеством лабораторных исследований. … 3.10.1. Развитие отечественной индустрии новой лабораторнойтехники.

pathology.narod.ru › Lab.htm

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является получение первичных профессиональных навыковпри изучении междисциплинарного курса «13321 Лаборант химического анализа».

Освоению данного модуляпредшествует изучение дисциплин: «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Неорганическая химия».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 240125 Технология и переработка пластических масс и эластомеров.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства | - проводить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов; - выполнять капельный анализ электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки; | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - тестирования; Зачеты по разделам профессионального модуля. Зачет по учебной практике. Экзамен по профессиональному модулю. Проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности: Организация и реализация профессиональной деятельности лаборанта химического анализа. |
| ПК 4.2. Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. | - проводить испытания простых продуктов на специальных продуктах; |  |
| ПК 4.3. Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. | - |  |
| ПК 4.4. Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство. |  |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области организации и реализации профессиональной деятельности лаборанта химического анализа - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области организации и реализации профессиональной деятельности лаборанта химического анализа |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - работа с ПК |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области организации и реализации профессиональной деятельности лаборанта химического анализа |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций |  |