ОГБОУ СПО СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ПО ТЕМЕ

По дисциплине «Электротехника и электроника»

для студентов 2 курса

по специальности 280703 «Пожарная безопасность»

по темам «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические измерения», «Однофазные цепи переменного тока»

### Количество вариантов: 6

Время выполнения работы: 60 минут

Состав работы: А. Базовый уровень.

1.Основные понятия, определения, формулы.

2.Составить уравнения для токов и напряжений, используя законы электрических цепей.

Б. Повышенный уровень.

1.  Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи.

2. Проанализировать работу схемы при  изменении нагрузки.

Система оценивания: Задания  базового уровня оцениваются на 3 (удовлетворительно), задания повышенного уровня оцениваются на 4(хорошо) и 5 (отлично ) при условии правильного выполнения базового уровня.

|  | Составлена преподавателем кафедры «Технологии машиностроения» Антиповым В.А.. Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологии машиностроения» Протокол № _____________ от ___________________ 20 г. Зав.кафедрой ______________ Т.В. Лазарева |
| --- | --- |

## Вариант №1

1.  Продолжить определение:

«Энергетическая характеристика электрического поля  – это….»

А.Напряжение.

Б. Электрическая ёмкость.

В. Напряжённость.

Г. Потенциал.

- Найдите ошибку в формулах

А.  ;       Б.    ;     В.  ;    Г.

- Определите эквивалентное сопротивление всей цепи, содержащей   R1 = R4 = 6 Ом;

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К2

К1

R2 = R3 = 3 Ом, если рубильники не включены.

          - А. 1 Ом

Б. 3 Ом.

В. 4 Ом.

Г. 6 Ом.

Д. 12 Ом.

4.   Какому из уравнений составленных по 1-му закону Кирхгофа справедливо для узла С ?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

А.   I1+I2 + I3 = I4 ;   Б. I2 = I3 +I5 ;  В. I4+I5+I6=I7 ;   Г. I2 = I3+I4+I5

5. Параллельное соединение характеризуется:

А.  R = ∞;    Б.  R→0;   В. I – одинаков, Rэкв =∑Ri ;       Г.  U – одинаково,  gэкв = ∑gi

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const. После перегорания лампы Л2 как изменится эквивалентное сопротивление цепи?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;     R3 = R4 = 6 Ом;

R5 = 10 Ом;               U = 20 B.

Определить RАВ   и   I5.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

8.  *** Как изменится напряжение на участках цепи при увеличении R1 (U=const)?

R1

R1

R3

R2

U

А.  U2,3  ↑;  U1 ↓

Б.  U2,3 ↓ ;  U1  ↑

В.  U2,3  = const;  U1 ↑

Г.  U2,3  = const;  U1 ↓

9.  При пересечении проводника магнитным потоком, вызванным изменением тока в самом проводнике, в нём    возникает…

А.  эдс индукции;   Б эдс самоиндукции;   В эдс взаимоиндукции.

10.  Укажите  формулу для определения  эдс  самоиндукции.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;

11.   Ферромагнетики– это материалы, у которых:

А. μ >1;    Б.  μ >> 1;   В. μ < 1

12. Укажите формулу для определения  погрешности  конкретного измерения.

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Вольтметр имеет пределы измерения   150В,   300В,    600В.   Определить  максимальную цену деления шкалы, если шкала имеет 100делений.

14. ***  Верно или не верно включены приборы V2 , А1?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V2 – верно, А1 – неверно.

Б.  V2 – верно, А1 –  верно;											В V2 – неверно, А1 – неверно;

Г.  V2 – неверно, А1 – верно.

15. Ток в цепи изменяется по закону : i = 5 sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

| R=20 Ом Х L=10 Ом i | А. UL = 5 sin(t+); Б .UL = 15 sint; В. UL = 50 sin(t+); 4. UL = 10 sin(t-); |
| --- | --- |

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC,полное сопротивление цепи имеет активный характер?

R

ХL

XC

U

i

А.  XL = XC;

Б . R > XL;

В. XL > XC;

Г. R = XC.

17. *** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если XC < R = XL ?

R

ХL

XC

U

i

Б.

С.

А.

Вариант №2

- Продолжить определение:

«Величина, характеризующая свойство тел накапливать и удерживать электрические заряды – это …»

- Напряжение.    Б.  Конденсатор.  В.  Электроёмкость.

- Найдите ошибку в формулах

- I = U / R .     Б. R =  ∙ (l / S).   В.  P =  U2 ∙ R.   Г. I = E / (R + r0)

- Определите эквивалентное сопротивление всей сети содержащей

R1 = R4 = 6 Ом; R2 = R3 = 3 Ом, если включён рубильник  К1.

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К2

К1

А. 6  Ом

Б.  4  Ом.

В.  12  Ом.

Г..   3  Ом.

Д.   1  Ом.

- Какому из уравнений составленных по 1-му закону Кирхгофа справедливо для узла В?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

- I = I1+I9 .   Б. I = I1+I2+I3. В. I1= I2+I6+I8 .  Г.  I1+I2=I6+I8

- Разрыв цепи характеризуется:

- U общее, а q экв =Σqi.  Б.  I общий, а R экв =ΣRi.  В. R = ∞.  Г.	 R →0 и I ↑

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const. После перегорания лампы Л2 как изменится ток в неразветвлённой части цепи?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;  R3 = R4 = 6 Ом; R5 = 10 Ом;

U = 20 B.

Определить Rэкв и Iобщ.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

8.  *** Как изменится напряжение на участках цепи при увеличении R1 (U=const)?

R1

R2

R3

А.   U1 ↓   ; Uаб.↑

Б.   U1↑   ; Uаб.↓

В.   U1↑   ; Uаб=const

Г.   U1↓   ; Uаб=const.

9.  Отношение абсолютной магнитной проницаемости среды к магнитной проницаемости вакуума – это…

А  .Магнитный поток;

Б.  Магнитная индукция;

В.  Относительная магнитная проницаемость;

Г.  Абсолютная магнитная проницаемость.

10. Указать формулу для определения ЭДС индукции в прямолинейном проводнике.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;

11. Медь, серебро, золото, воздух – это?

- Диамагнетики;      Б.  Парамагнетики;     В.  Ферромагнетики.

12. Укажите формулу для определения основной допустимой приведённой погрешности измерения.

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Вольтметр имеет пределы измерения 150 В; 300 B . Определите наименьшее напряжение, которое можно измерить, если его шкала имеет 75 делений.

14. *** Верно или не верно включены приборы А1, V3 ?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V3 – верно, А1 – неверно.

Б.  V3 – верно, А1 –  верно;								                          В.  V3 – неверно, А1 – неверно;

Г.  V3 – неверно, А1 – верно.

15. Ток в цепи изменяется по закону : i = 5sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

| R=10Ом Х L=10 Ом i | А. UR= 5 sin(t+); Б .UR= 10sint; В. UR= 10sin(t+); 4. UR= 50sin(t-); |
| --- | --- |

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC, полное сопротивление цепи носит индуктивный характер.

R

XC

XL

i

U

А. R = XL;

Б.R > XL;

В.XL > XC;

Г.R = XC.

17. *** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если R < XL < XC ?

R

i

XL

XC

U

А

Б

В

## Вариант №3

- Продолжить определение:

«Величина, характеризующая работу электрического поля на участке цепи – это….»

А.  Напряжение.  Б.  Напряжённость.  В.  Потенциал.

- Найдите ошибку в формулах

А. I = U / R;     Б. R =  ∙ ( s / l );   В.  P =  U2 / R;  Г.  I = E / (R + r0)

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К1

Определите эквивалентное сопротивление всей сети содержащей       R1 = R4 = 6 Ом;

R2 = R3 = 3 Ом, если включёны рубильник    К2.

А.  6 Ом

Б.  4 Ом.

В.  12 Ом.

Г.   3 Ом.

Д.   1 Ом.

4.   Какому из уравнений составленных по 1-му закону Кирхгофа справедливо для узла E?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

А.  I = I1+I9        Б..  I2=I3+ I5     В.  I = I2+I6+I8     Г.  I7+I8+I9=I

5. Короткое замыкание характеризуА.  U общее, а q экв =Σqi;  Б.  I общий, а R экв =ΣRi;   В.  R = ∞;   Г. R→ 0 и I ↑.

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const. После перегорания лампы Л2 как изменится ток через лампу 3?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;      R3 = R4 = 6 Ом;     R5 = 10 Ом;     U = 20 B.

Определить RАВ и IАВС.

8.  *** Как изменится сила тока на участках цепи при уменьшении R1 (U=const)?

R1

R2

U

А.  I1 = const,  I2 ↑,  I↑

Б.  I1 ↑,   I2 ↑,  I ↑

В.  I1 ↓,   I2 ↑,  I = const,

Г. I1 ↓,   I2 ↑,  I ↓

9.  Параметр, характеризующий, магнитные свойства среды – это…

А.  .Магнитный поток;

Б.  Магнитная индукция;

В.  Относительная магнитная проницаемость;

Г.  Абсолютная магнитная проницаемость.

10. Указать формулу для определения ЭДС взаимоиндукции.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;     Г.    BS

11. Никель, железо, чугун, кобальт – это…

А. Диамагнетики   Б.  Парамагнетики  В.  Ферромагнетики

12. Укажите формулу для определения абсолютной погрешности измерения.

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Шкала ваттметра имеет 150 делений. Определить цену деления шкалы, если предел измерения токовой обмотки 15А, а обмотки напряжения 250В.

14.  Верно или не верно включены приборы А1 , V2?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V2 – верно,   А1 – неверно.

Б.  V2 – верно,   А1 –  верно;								                В.  V2 – неверно,  А1 – неверно;

Г.  V – неверно,   А1– верно.

- 15. Ток в цепи изменяется по закону: i = 5sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

R=10  Ом

XC=5  Ом

U

i

А.    UС = 25sint;

Б.  UС = 5sin(t+);

В.   UС = 50sin(t-);

Г.  UС = 25sin(t-);

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC, полное сопротивление цепи носит емкостной характер?

| R ХL XC i | А. XL = XC; Б . R > XL; В. XL > XC; Г. R = XC. |
| --- | --- |

17*** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если R < XC < XL?

R

ХL

XC

U

А

Б

Вариант №4

- Продолжить определение:

«Силовая характеристика электрического поля  – это….»

А.  Напряжение.  Б.  Напряжённость.  В.  Потенциал.

- Найдите ошибку в формулах

А.  I = U / R.  Б. R =  ∙ ( l / s ).  В.  P =  U2 / R.  Г.  Rпар =  Ri

- Определите эквивалентное сопротивление всей сети содержащей       R1 = R4 = 6 Ом;

R2 = R3 = 3 Ом, если включёны рубильники К1  и  К2,  К3.

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К2

К1

А.  2 Ом

Б.  4 Ом.

В. 12 Ом.

Г. 3 Ом.

Д.  1 Ом.

4.   Какое из уравнений,  составленных  по 1-му закону      Кирхгофа справедливо для узла D ?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

А.  I = I1+I9        Б..  I2=I3+ I5     В.  I = I2+I6+I8     Г.  I4+I5+I6=I7

5. Последовательное соединение характеризуется:

А.  U общее, а q экв =Σqi;  Б.  I общий, а R экв =ΣRi;   В.  R = ∞;   Г. R→ 0 и I ↑.

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const.  После перегорания лампы Л2 как изменится падение напряжения на  лампе Л3?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;  R3 = R4 = 6 Ом;  R5 = 10 Ом;

U = 20 B.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

Определить RАВС и I1.

R1

R2

R3

8.  *** Как изменится напряжение на участках цепи при уменьшении R1 (U=const)?

А.  U2,3  ↑;  U1 ↓

Б.  U2,3 ↓ ;  U1  ↑

В.  U2,3  = const;  U1 ↑

Г.  U2,3  = const;  U1 ↓

9. Отношение магнитной проницаемости среды к абсолютной магнитной проницаемости вакуума– это…

А.  .Магнитный поток;

Б.  Магнитная индукция;

В.  Относительная магнитная проницаемость;

Г.  Абсолютная магнитная проницаемость.

10. Указать формулу для определения магнитного потока.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;     Г.    BS

11. Ферромагнетики– это материалы, у которых:

А. μ >1;    Б.  μ >> 1;   В. μ < 1

12. Укажите формулу для определения относительной погрешности измерения:

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Амперметр имеет пределы измерения 5Аи 10А. Определить наименьший ток, который можно измерить этим прибором, если его шкала имеет 100 делений.

14.  Верно или не верно включены приборы V3 , А2 ?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V3 – верно, А2 – неверно.

Б.  V3 – верно, А2 –  верно;								       В.  V3 – неверно, А2 – неверно;

Г.  V3 – неверно, А2 – верно.

15. Ток в цепи изменяется по закону : i = 5sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

| XC = 2 Ом ХL = 5 Ом R=3 Ом i U | А. UL = 5 sin (t+); Б .UL = 15 sint; В. UL = 25 sin(t+); 4. UL = 10 sin(t-); |  |
| --- | --- | --- |

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC,в цепи наблюдается резонанс?

R

ХL

XC

U

i

- .

А.  XL = XC;

Б . R > XL;

В. XL > XC;

Г. R = XC.

17. *** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если R < XL = XC ?

R

ХL

XC

U

i

А

Б

В

Вариант №5

1.  Продолжить определение:

«Энергетическая характеристика электрического поля  – это….»

А.Напряжение.

Б. Электрическая ёмкость.

В. Напряжённость.

Г. Потенциал.

- Найдите ошибку в формулах

А.  ;       Б.    ;     В.  ;    Г.

- Определите эквивалентное сопротивление всей цепи, содержащей   R1 = R4 = 6 Ом;

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К2

К1

R2 = R3 = 3 Ом, если рубильники не включены.

          - А. 1 Ом

Б. 3 Ом.

В. 4 Ом.

Г. 6 Ом.

Д. 12 Ом.

- Какому из уравнений составленных по 1-му закону Кирхгофа справедливо для узла В?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

- I = I1+I9 .   Б. I = I1+I2+I3. В. I1= I2+I6+I8 .  Г.  I1+I2=I6+I8

- Разрыв цепи характеризуется:

- U общее, а q экв =Σqi.  Б.  I общий, а R экв =ΣRi.  В. R = ∞.  Г.	 R →0 и I ↑

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const. После перегорания лампы Л2 как изменится ток в неразветвлённой части цепи?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;  R3 = R4 = 6 Ом; R5 = 10 Ом;

U = 20 B.

Определить Rэкв и Iобщ.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

8.  *** Как изменится сила тока на участках цепи при уменьшении R1 (U=const)?

R1

R2

U

А.  I1 = const,  I2 ↑,  I↑

Б.  I1 ↑,   I2 ↑,  I ↑

В.  I1 ↓,   I2 ↑,  I = const,

Г. I1 ↓,   I2 ↑,  I ↓

9.  Параметр, характеризующий, магнитные свойства среды – это…

А.  .Магнитный поток;

Б.  Магнитная индукция;

В.  Относительная магнитная проницаемость;

Г.  Абсолютная магнитная проницаемость.

10. Указать формулу для определения ЭДС взаимоиндукции.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;     Г.    BS

11. Никель, железо, чугун, кобальт – это…

А. Диамагнетики   Б.  Парамагнетики  В.  Ферромагнетики

12. Укажите формулу для определения абсолютной погрешности измерения.

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Шкала ваттметра имеет 150 делений. Определить цену деления шкалы, если предел измерения токовой обмотки 15А, а обмотки напряжения 250В.

14.  Верно или не верно включены приборы V3 , А2 ?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V3 – верно, А2 – неверно.

Б.  V3 – верно, А2 –  верно;								                               В.  V3 – неверно, А2 – неверно;

Г.  V3 – неверно, А2 – верно.

15. Ток в цепи изменяется по закону : i = 5sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

| XC = 2 Ом ХL = 5 Ом R=3 Ом i U | А. UL = 5 sin (t+); Б .UL = 15 sint; В. UL = 25 sin(t+); 4. UL = 10 sin(t-); |  |
| --- | --- | --- |

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC,в цепи наблюдается резонанс?

R

ХL

XC

U

i

- .

А.  XL = XC;

Б . R > XL;

В. XL > XC;

Г. R = XC.

17. *** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если R < XL = XC ?

R

ХL

XC

U

i

А

Б

В

Вариант №6

- Продолжить определение:

«Силовая характеристика электрического поля  – это….»

А.  Напряжение.  Б.  Напряжённость.  В.  Потенциал.

- Найдите ошибку в формулах

А.  I = U / R.  Б. R =  ∙ ( l / s ).  В.  P =  U2 / R.  Г.  Rпар =  Ri

Определите эквивалентное сопротивление всей сети содержащей       R1 = R4 = 6

К3

R2

R3

R4

R1

К4

К2

К1

R2 = R3 = 3 Ом, если включёны рубильники К1  и  К2,  К

А.  2 Ом

Б.  4 Ом.

В. 12 Ом.

Г. 3 Ом.

Д.  1 Ом.

4.   Какое из уравнений,  составленных  по 1-му закону      Кирхгофа справедливо для узла D ?

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

А.  I = I1+I9        Б..  I2=I3+ I5     В.  I = I2+I6+I8     Г.  I4+I5+I6=I7

5. Короткое замыкание характеризуется:

А.  U общее, а q экв =Σqi;  Б.  I общий, а R экв =ΣRi;   В.  R = ∞;   Г. R→ 0 и I ↑.

6. *** В приведенной цепи Л1, Л2, Л3 – одинаковы, U = const. После перегорания лампы Л2 как изменится ток через лампу 3?

I

I1

I2

I3

Л3

Л2

Л1

R

А. Увеличится.

Б.  Уменьшится.

В.  Не изменится.

7. ** В предлагаемой  схеме известно R1 = R2 = 14 Ом;      R3 = R4 = 6 Ом;     R5 = 10 Ом;

U = 20 B.

Определить RАВ и IАВС.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

8.  *** Как изменится сила тока на участках цепи при уменьшении R1 (U=const)?

R1

R2

U

А.  I1 = const,  I2 ↑,  I↑

Б.  I1 ↑,   I2 ↑,  I ↑

В.  I1 ↓,   I2 ↑,  I = const,

Г. I1 ↓,   I2 ↑,  I ↓

9.  Отношение абсолютной магнитной проницаемости среды к магнитной проницаемости вакуума – это…

А  .Магнитный поток;

Б.  Магнитная индукция;

В.  Относительная магнитная проницаемость;

Г.  Абсолютная магнитная проницаемость.

10. Указать формулу для определения ЭДС индукции в прямолинейном проводнике.

А.  –L ∙ (di / dt);          Б.  –M ∙ (di /dt);           В.  BIVsin;

11. Медь, серебро, золото, воздух – это?

- Диамагнетики;      Б.  Парамагнетики;     В.  Ферромагнетики.

12. Укажите формулу для определения основной допустимой приведённой погрешности измерения.

А. Хизм – Х;   Б.   (∆Х / Хн) ∙ 100%;  В.   пр ∙ (Хн  / Х);   Г.  (ΔХ / Х) ∙ 100%.

13. **Вольтметр имеет пределы измерения   150В,   300В,    600В.   Определить  максимальную цену деления шкалы, если шкала имеет 100делений.

14. ***  Верно или не верно включены приборы V2 , А1?

V1

V2

V3

А2

А1

W

*

*

А.  V2 – верно, А1 – неверно.

Б.  V2 – верно, А1 –  верно;											В V2 – неверно, А1 – неверно;

Г.  V2 – неверно, А1 – верно.

15. Ток в цепи изменяется по закону : i = 5 sint. Какое из приведённых отношений справедливо?

| R=20 Ом Х L=10 Ом i | А. UL = 5 sin(t+); Б .UL = 15 sint; В. UL = 50 sin(t+); 4. UL = 10 sin(t-); |
| --- | --- |

16. ** Указать, при каких соотношениях между R, XL, XC,полное сопротивление цепи имеет активный характер?

R

ХL

XC

U

i

А.  XL = XC;

Б . R > XL;

В. XL > XC;

Г. R = XC.

17. *** Какая из векторных диаграмм соответствует цепи, если XC < R = XL ?

R

ХL

XC

U

i

Б.

С.

А.