Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н.В.Судденкова

Комплект

контрольно-измерительных материалов для проведения зачета

по дисциплине «Электрооборудование тепловых электрических станций»

для специальности СПО 140101  Тепловые электрические станции

по программе базовой подготовки

Смоленск  2013

Комплект контрольно-измерительных материалов  дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 140101 Тепловые электрические станции  по программе базовой подготовки

Организация разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчик: Михайлов В.А.,  преподаватель профессиональных  дисциплин

Материалы согласованы с работодателем:______________________

__________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол №___ от «___»_____20__г.

Зав. кафедрой (декан)____________

Рассмотрено   научно-методическим советом ОГБОУ СПО СПЭК

Протокол №___ от «___»_____20__г.

_____________

Содержание

1

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Область применения

1.2	Система контроля и оценки освоения программы  учебной дисциплины

1.3	Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2 Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины

3 Структура контрольно-оценочных материалов …………...

3.1Теоретические задания…………………………………………………….

3.2 Практические задания…………………………………………………….

4 Условия выполнения заданий………………………………………………

5 Критерии оценки……………………………………………………………

6 Литература…………………………………………………………………..

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Электрооборудование тепловых электрических станций»  по специальности  СПО 140101 Тепловые электрические станции  по программе базовой подготовки

Комплект контрольно - измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения |  |
| рассчитывать нормальные режимы работы синхронного генератора; | Правильность расчета |
| выбирать электрические аппараты с учетом работы токов трёхфазного короткого замыкания в нормальном и аварийном режиме; | Соответствие выбора режиму работы |
| рассчитывать построение и основные виды релейной защиты и автоматики элементов электрической части станций; | Правильность расчета |
| рассчитывать устойчивость узлов нагрузки собственных нужд; | Правильность расчета |
| Знания |  |
| основные характеристики и режимы работы основного и вспомогательного оборудования электрической части станции | Полно излагает основные характеристики и режимы работы основного и вспомогательного оборудования электрической части станции |
| конструктивные и эксплуатационные особенности синхронных генераторов, трансформаторов, электродвигателей | Точно характеризует конструктивные и эксплуатационные особенности синхронных генераторов, трансформаторов, электродвигателей. |
| системы возбуждения и режимы работы синхронных генераторов | Правильно характеризует системы возбуждения и режимы работы синхронных генераторов; |
| принципы построения главных электрических схем собственных нужд электростанций | Полно излагает принципы построения главных электрических схем собственных нужд электростанций |

## 1.2.Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических   работ.

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж» и рабочим учебным планом по специальности.

Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: зачет

1.3.Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Условием допуска к  зачету   является положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

2. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины

2.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

1) Контроль теоретического материала

2) Решение задачи

3. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена

3.1 Теоретические задания

- Основные характеристики и режимы работы основного оборудования электрической части станции.

- Основные характеристики и режимы работы вспомогательного оборудования электрической части станции.

- Основные характеристики и режимы работы основного оборудования электрической части станции.

- Основные характеристики и режимы работы вспомогательного оборудования электрической части станции.

- Системы возбуждения и режимы работы синхронных генераторов

- Электрические схемы и сети. Структурные схемы ТЭС.

- Требования к энергосистеме. Управление энергосистемой.

- Основное оборудование ТЭС.

- Турбогенераторы и их особенности.

- Современные синхронные генераторы и их технические характеристики.

- Охлаждающие среды. Системы охлаждения генераторов.

- Выбор типа трансформатора. Особенности конструкции силовых трансформаторов.

- Методы синхронизации генератора с сетью.

- Виды, причины и последствия коротких замыканий.

- Трехфазное короткое замыкание.

- Электродинамическая и термическая стойкость проводников электрического тока и аппаратов.

- Составляющие полного тока короткого замыкания, ударный ток КЗ.

- Ограничение токов КЗ.

- Конструкция и назначение рабочего и защитного заземления.

- Проводники в электрических сетях станции.

- Типы изоляторов.

- Гашение электрической дуги.

- Типы и конструкции плавких предохранителей.

- Назначение, устройство т область применения автоматических выключателей, контакторов, магнитных пускателей.

- Назначение и конструкции разъединителей, приводы разъединителей.

- Выключатели нагрузки  и выключатели высокого напряжения.

- Применение измерительных трансформаторов тока и напряжения.

- Виды, назначение и основные требования к электрическим схемам электроустановок.

- Схемы электрических соединений РУ 6-10 кВ, РУ 35 кВ и выше.

- Система собственных нужд электростанции. Пути снижения расходов.

- Источники электроснабжения собственных нужд КЭС и ТЭС.

- Схемы электроснабжения собственных нужд и требования к ним.

- Способы присоединения рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

- Выбор числа и мощности рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

- Виды распределительных устройств. Требования к конструкции.

- Закрытые распределительные устройства.

- Комплектные распределительные устройства.

- Открытые распределительные устройства.

- Релейная защита и требования к ней.

- Источники оперативного тока  ТЭС.

- Типы и устройство реле. Релейная защита электродвигателей от перегрузки.

- Автоматическая система управления выключателями.

- Аварийная и предупреждающая сигнализация.

3.2 Практические задания

1.Рассчет нормального  режима  работы  синхронного генератора при определенных условиях.

2. Выбор  электрического  аппарата  с учетом работы тока трёхфазного короткого замыкания в нормальном режиме.

3. Выбор  электрического  аппарата  с учетом работы тока трёхфазного короткого замыкания в аварийном режиме.

построение графиков  продолжительности тепловых нагрузок;

4. Расчет построения и основного  виды релейной защиты элементов  электрической  части станций;

5. Расчет построения и основного  виды автоматики элементов  электрической  части станций;

6. Расчет устойчивости узла  нагрузки собственных нужд ТЭС.

4. Условия выполнения заданий

4.1. Условия выполнения задания

1.1.Задание выполняется в учебной аудитории.

1.2.Используемое оборудование:

- справочный материалы;

- материалы для практических заданий.

1.3.Соблюдение техники безопасности.

4.2 Инструкция по выполнению задания

2.1.Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение практических  заданий;

-  выполнение теоретического задания.

2.2. Время выполнения задания – 1академический час

5. Критерии оценки

Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение основного содержания  учебного материала; правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология  и/или  имели место незначительные неточности; практическое задание выполнено без ошибок  и/ или с незначительными недочетами ; ответ самостоятельный.

Оценка «не зачтено» ставится, если не продемонстрировано усвоение основного содержания учебного  материала, не даны ответы на вспомогательные  вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки  в определении понятий и в решении практического задания.

6. Литература

Основная литература

Основные источники:

1. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика : учебн. пособие для спо / Г.Ф. Быстрицкий. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : КноРус, 2010.

2. Варфоломеев Ю.М.  Отопление и тепловые сети : учебник для ссузов/ Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. - Изд. исправ. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Смирнова М.В.  Теплоснабжение: учебн. пособ. для ссузов/ М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2009.

Дополнительные источники:

Буров В.Д. [и др.]. Тепловые электрические станции. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения. – М.: Форум, 2010.