Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н.В.Судденкова

Комплект

контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена

по дисциплине «Технологические процессы производства тепловой энергии»

для специальности СПО 140101  Тепловые электрические станции

по программе базовой подготовки

Смоленск  2013

Комплект контрольно-измерительных материалов  дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 140101 Тепловые электрические станции  по программе базовой подготовки

Организация разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчик: Михайлов В.А.,  преподаватель профессиональных  дисциплин

Материалы согласованы с работодателем:______________________

__________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол №___ от «___»_____20__г.

Зав. кафедрой (декан)____________

Рассмотрено   научно-методическим советом ОГБОУ СПО СПЭК

Протокол №___ от «___»_____20__г.

_____________

Содержание

1

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Область применения

1.2	Система контроля и оценки освоения программы  учебной дисциплины

1.3	Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2 Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины

3 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена…………...

3.1Теоретические задания…………………………………………………….

3.2 Практические задания…………………………………………………….

4 Условия выполнения заданий………………………………………………

5 Критерии оценки……………………………………………………………

6 Литература…………………………………………………………………..

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Технологические процессы производства тепловой энергии»  по специальности  СПО 140101 Тепловые электрические станции  по программе базовой подготовки

Комплект контрольно - измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения |  |
| производить анализ тепловых потерь парового котла | Точность проведенного анализа |
| определять нормированный расход на отопление вентиляцию и ГВС по укрупненным показателям | Точность расчетов |
| строить графики продолжительности тепловых нагрузок | Соблюдение требований к построению графиков |
| оценивать технико-экономические показатели теплоснабжающих систем | Ясность и аргументированность оценки |
| рассчитывать тепловые схемы ТЭС | Точность расчетов |
| определять количество воды, необходимое для производства и передачи тепловой энергии | Точность расчетов |
| производить численный анализ вероятности возгораний мазута на ТЭС. | Точность проведенного анализа |
| Знания |  |
| методы производства тепловой энергии | Полно раскрывает методы производства тепловой энергии |
| технические характеристики органического топлива | Четко раскрывает технические характеристики органического топлива |
| источники и системы теплоснабжения | Точно называет и характеризует источники и системы теплоснабжения |
| современные системы управления производством тепловой энергии | Верно характеризует современные системы управления производством тепловой энергии |
| структуру производства тепловой энергии | Четко излагает структуру производства тепловой энергии |
| основы промышленной безопасности | Ясно и аргументировано излагает основы промышленной безопасности |

## 1.2.Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических   работ.

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж» и рабочим учебным планом по специальности.

Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: экзамен

1.3.Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Условием допуска к экзамену   является положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

2. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины

2.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

1) Контроль теоретического материала

2) Решение задачи

3. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена

3.1 Теоретические задания

- Способы производства тепловой энергии. Производство тепловой энергии на котельных.

- Комбинированное производство тепловой и электрической энергии на АТЭЦ.

- Получение тепловой энергии на атомных станциях теплоснабжения.

- Нерегулируемый отбор пара от конденсаторов паровых турбин АЭС и ТЭС.

- Использование тепловых насосов.

- Производство тепловой энергии с помощью гелио  приемников, энергии геотермальных вод, из с/х отходов.

- Состав топлива. Влажность, зольность.

- Выход летучих газов и коксовый остаток.

- Характеристика твердых топлив.

- Подготовка твердого топлива к сжиганию.

- Подготовка жидкого топлива к сжиганию

- Использование органического топлива.

- Подготовка газообразного топлива к сжиганию.

- Теплоснабжение от паровых котельных.

- Теплоснабжение от водогрейных котельных.

- Теплоснабжение от пароводогрейных котельных.

- Вспомогательное оборудование котельных.

- Тепловой баланс парового котла.

- Анализ тепловых потерь парового котла.

- Тепловые схемы котельных.

- Нагрузки ТЭЦ и технико-экономические показатели.

- Открытые системы теплоснабжения

- Закрытые системы теплоснабжения

- Схемы подключения потребителей к тепловым сетям.

- Оборудование тепловых сетей.

- Конструкции теплопроводов.

- Определение нормированного расхода на отопление, вентиляцию и ГВС по укрупненным показателям.

- Оценка технико-экономических показателей теплоснабжающих систем.

- Эксплуатация и испытания  теплоснабжающих систем.

- Система технического учета производства и распределения энергоресурсов.

- Методы регулирования отпуска теплоты системами теплоснабжения.

- Баланс производства и потребления тепловой энергии.

- Способы повышения эффективности производства тепловой энергии.

- Оборудование для источников тепла.

- Децентрализованное теплоснабжение.

- Приборы учета тепловой энергии.

- Роль  автономных источников энергии.

- Основы тригенерации.

- Основные потери при производстве тепловой энергии и ее транспортировке.

- Энергосбережение при производстве тепловой энергии.

- Нормативная база производства тепловой энергии.

- Управление производством тепловой энергии.

- Повышение безопасности и надежности работы энергоснабжения потребителей.

3.2 Практические задания

1. Проведение анализа тепловых потерь парового котла;

2. определение нормированного   расхода  на отопление, вентиляцию и ГВС по укрупненным показателям;

3. построение графиков  продолжительности тепловых нагрузок;

4. оценка  технико-экономических  показатели теплоснабжающих систем;

5. расчет  тепловых  схемы ТЭС;

6. определение количества  воды, необходимого  для производства и передачи тепловой энергии;

7. произведение численного  анализа  вероятности возгораний мазута на ТЭС.

4 Условия выполнения заданий

4.1 Условия выполнения задания

1.1.Задание выполняется в учебной аудитории.

1.2.Используемое оборудование:

- справочный материалы;

- материалы для практических заданий.

1.3.Соблюдение техники безопасности.

4.2 Инструкция по выполнению задания

2.1.Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение практических  заданий;

-  выполнение теоретического задания.

2.2. Время выполнения задания – 1академический час

5 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательности изложения, и/или незначительные неточности при выполнении практического задания.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не сделаны выводы, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении задач.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практического задания.

6. Литература

Основная литература

Основные источники:

1. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика : учебн. пособие для спо / Г.Ф. Быстрицкий. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : КноРус, 2010.

2. Варфоломеев Ю.М.  Отопление и тепловые сети : учебник для ссузов/ Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. - Изд. исправ. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Смирнова М.В.  Теплоснабжение: учебн. пособ. для ссузов/ М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2009.

Дополнительные источники:

Буров В.Д. [и др.]. Тепловые электрические станции. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения. – М.: Форум, 2010.