Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях

для специальности 140101 Тепловые электрические станции

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2013

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 140101 Тепловые электрические станции по

программе базовой  подготовки

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчики:

В.Б.Горин, преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Согласовано с работодателем ________________________________

______________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

Зав. кафедрой (декан) Д.А.Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

1.1.1 Вид профессиональной деятельности

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

1.1.3 Практический опыт, умения, знания

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.1 Область применения

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.2.1 Условия выполнения задания

2.2.2 Образцы заданий

2.2.3 Критерии оценки

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

3.1 Область применения

3.2 Виды работ для оценки результатов практики

3.3 Критерии оценки

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)	20

4.1 Область применения

4.2 Аттестационные испытания

4.3. Защита курсового проекта

4.3.1 Проверяемые результаты	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.2 Основные требования	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.3 Критерии оценки	Ошибка! Закладка не определена.

4.4. Выполнение комплексного практико-ориентированного задания	Ошибка! Закладка не определена.

4.4.1 Условия выполнения задания	Ошибка! Закладка не определена.

4.4.2 Образцы заданий	Ошибка! Закладка не определена.

4.4.3 Критерии оценки	Ошибка! Закладка не определена.

4.5. Защита портфолио	Ошибка! Закладка не определена.

4.5.1 Проверяемые результаты	Ошибка! Закладка не определена.

4.5.2 Основные требования	Ошибка! Закладка не определена.

4.5.3 Критерии оценки	Ошибка! Закладка не определена.

4.6. Защита результатов практики	Ошибка! Закладка не определена.

4.6.1 Проверяемые результаты	Ошибка! Закладка не определена.

4.6.2 Основные требования	21

4.6.3 Критерии оценки	21

5. Информационное обеспечение	23

6. Варианты модификации структуры комплекта контрольно-оценочных средств (в зависимости от комплексных форм промежуточной аттестации)	23

# 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях».

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.2.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха | Выполнение требований по проведению эксплуатационных работ |
| ПК.2.2.Обеспечивать водный режим электрической станции | Соблюдение требований по обеспечению водного режима электрической станции |
| ПК.2.3.Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. | Проведение контроля в соответствии с профессиональными стандартами |
| ПК.2.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. | Соблюдение технологической последовательности наладки |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности  ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение требований по исполнению воинской обязанности |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1.чтения технологических и полных схем турбинного цеха; | Точность и скорость чтения |
| ПО2.управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; | Соблюдение правил эксплуатации |
| ПО3.пуска турбины в работу; | Соблюдение технических требований |
| ПО4.остановка турбины; | Соблюдение технических требований |
| ПО5.выполнения переключений в тепловых схемах; | Соблюдение технических требований |
| ПО6.составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; | Соответствие заполненной документации требованиям по обслуживанию турбинного оборудования; |
| ПО7.отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; | Соблюдение технических требований |
| ПО8.контроля за водным режимом электрической станции; | Соблюдение этапов контроля |
| ПО9.составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию оборудования химводоочистки; | Соответствие заполненной документации требованиям по обслуживанию оборудования химводоочистки |
| ПО10. регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; | Точность регистрации показаний |
| ПО11.Производства переключений с группового щита управления турбиной; | Техничность выполнения проводимой операции |
| ПО12.наладки работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; | Соблюдение технологической последовательности наладочных работ |
| ПО13.участия в испытаниях систем регулирования | Соблюдение технических требований |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1.выбирать оптимальный режим работы турбины; | Обоснованность выбора теплового режима |
| У2.рассчитывать расход пара на турбину; | Правильность расчетов |
| У3.выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; | Соответствие выбора режима работы котла заданному графику нагрузки |
| У4.составлять схемы точек замеров контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки; | Соблюдение технологической последовательности точек замеров |
| У5. анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; | Ясность и аргументированность анализа работы вспомогательного оборудования |
| У6.выбирать водно-химический режим; | Правильность выбора |
| У7.рассчитывать и выбирать основное оборудование водоподготовительных установок; | Правильность расчетов и выбора |
| У8.пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; | Выполнение правил пользования и техники безопасности |
| У9. контролировать показания средств измерения; | Соблюдение алгоритма контроля |
| У10.выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления | Выполнение технических требований по предупреждению и устранению неисправностей |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1.устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования; | Точно описывает устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования |
| Зн2.технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; | Грамотно излагает технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
| Зн3.процессы рабочего тела теплового цикла; | Правильно описывает процессы рабочего тела теплового цикла |
| Зн4.основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных решеток; | Правильно раскрывает основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных решеток; |
| Зн5.конструкцию узлов и деталей паровых турбин; | Четко описывает конструкцию узлов и деталей паровых турбин |
| Зн6.назначение, разрезы, схемы, особенности конденсационных, теплофикационных турбин; | Точно описывает назначение, разрезы, схемы, особенности конденсационных, теплофикационных турбин; |
| Зн7.назначение и конструкцию вспомогательного оборудования турбинного цеха; | Правильно раскрывает назначение и конструкцию вспомогательного оборудования турбинного цеха |
| Зн8.регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; | Правильно описывает регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин |
| Зн9.режимы работы турбин; | Правильно характеризует режимы работы турбин |
| Зн10.правила и порядок пуска турбины в работу, остановка турбины; | Точно излагает правила и порядок пуска турбины в работу, остановка турбины |
| Зн11.работу турбины в рабочем диапазоне нагрузок; | Правильно описывает работу турбины в рабочем диапазоне нагрузок |
| Зн12.общие вопросы обслуживания турбины и вспомогательного оборудования; | Четко описывает общие вопросы обслуживания турбины и вспомогательного оборудования |
| Зн13.требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; | Правильно трактует требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования |
| Зн14.структуру и порядок оформления технической документации; | Четко описывает структуру и порядок оформления технической документации |
| Зн15.схемы обращения воды на электрических станциях; | Правильно описывает схемы обращения воды на электрических станциях |
| Зн16.устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования водоподготовительных и очистных сооружений тепловой электростанции; | Четко описывает устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования водоподготовительных и очистных сооружений тепловой электростанции |
| Зн17.показатели качества воды, используемые на тепловой электростанции; | Полно трактует показатели качества воды, используемые на тепловой электростанции |
| Зн18.способы очистки воды и водного пара; | Правильно описывает способы очистки воды и водного пара |
| Зн19. способы очистки сточных вод водоподготовительных установок и конденсатоочисток; | Правильно описывает способы очистки сточных вод водоподготовительных установок и конденсатоочисток |
| Зн20.безреагентные способы подготовки воды; | Четко описывает безреагентные способы подготовки воды |
| Зн21.функциональные схемы регулирования вспомогательного оборудования турбинной установки; | Правильно описывает функциональные схемы регулирования вспомогательного оборудования турбинной установки |
| Зн22.схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки; | Полно описывает схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки |
| Зн23.компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; | Правильно называет компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; |
| Зн24.допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок вспомогательного оборудования; | Четко обосновывает допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок вспомогательного оборудования |
| Зн25.неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования | Полно описывает неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования |
| Зн26.задачи и виды испытаний турбинного оборудования | Четко раскрывает задачи и виды испытаний турбинного оборудования |
| Зн27.основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования | Полно излагает основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный курс, учебная практика, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  экзамена и комплексного дифференцированного  зачета.

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | Экзамен |
| УП 02. Учебная практика | Комплексный дифференцированный зачет |
| ПП 02. Практика по профилю специальности |  |
| ПМ 01. Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях включает:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 02.01 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях.

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации (экзамен) по МДК 02.01 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях – учебная аудитория.

Используемое  оборудование – персональный компьютер,  конструкторская и технологическая документация.

Время выполнения задания – 1академический час

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| 1.выбор оптимального режима работы турбины и его обоснование | У1 | Зн1, Зн2, Зн3, Зн4, Зн13 |
| 2.рассчет расхода пара на турбину и его обоснование | У2 | Зн3, Зн18 |
| 3.выбор паровой турбины, вспомогательного оборудования и его аргументация | У3 | Зн7, Зн8, Зн9, Зн10, Зн11 |
| 4.составление схем точек замеров контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки и их обоснование | У4 | Зн12, Зн14, |
| 5. анализ работы вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин и его аргументация | У5 | Зн7, Зн21 |
| 6.выбор водно-химический режим и его обоснование | У6 | Зн15, Зн17, Зн20 |
| 7.расчет и выбор основного оборудования водоподготовительных установок и их аргументация | У7 | Зн16, Зн19 |
| 8.пользовние ключами щитов управления турбинной установкой и комментарий к использованию | У8 | Зн23 |
| 9. контроль показания средств измерения и его комментарий | У9 | Зн14, |
| 10.выбор способов предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления и их аргументация | У10 | Зн22, Зн24, Зн25 |

Умения 8,9  контролируются по результатам выполнения практических работ

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, или  незначительные нарушения последовательности изложения, или  незначительные неточности при выполнении практического задания.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении задач.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практического задания.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК.2.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха;  ПК.2.2.Обеспечивать водный режим электрической станции; ПК.2.3.Контролировать работу тепловой автоматики,  контрольно-измерительных приборов, электрооборудования  в турбинном цехе; ПК.2.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха.

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 3.2 Виды работ для оценки результатов практики

Таблица 8. Виды работ, выполняемых в период прохождения учебной практики (при наличии)

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| чтение технологических схем турбинного цеха требования к выполнению: точность чтения | _ | _ | ПО1, |
| чтение полных схем турбинного цеха требования к их выполнению: точность чтения | _ | _ | ПО1 |
| составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования требования к их выполнению: Соответствие заполненной документации требованиям по обслуживанию турбинного оборудования; | _ | _ | ПО6 |
| составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию оборудования химводоочистки требования к их выполнению: Соответствие заполненной документации требованиям по обслуживанию оборудования химводоочистки | _ | _ | ПО9 |

Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по профилю специальности

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| управление работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой требования к выполнению: Соблюдение правил эксплуатации | ПК2.1. | ОК2 | ПО2 |
| пуск турбины в работу требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК2.1. | ОК2, | ПО3 |
| остановка турбины требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК2.1. | ОК | ПО4 |
| выполнение переключений в тепловых схемах требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК2.1. | ОК2, ОК3 | ПО5 |
| отработка навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках требования к выполнению: Соблюдение правил эксплуатации | ПК2.1 | ОК3, ОК4 | ПО7 |
| контроль за водным режимом электрической станции требования к выполнению: соблюдение этапов контроля | ПК2.2. | ОК7, ОК2 | ПО8 |
| регистрации показаний контрольно-измерительных приборов требования к выполнению: точность и своевременность регистрации показаний | ПК2.3. | ОК2, ОК3 | ПО10 |
| Производство переключений с группового щита управления турбиной требования к выполнению: техничность выполнения операции | ПК2.1. | ОК3 ОК2 | ПО11 |
| наладка работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; требования к выполнению: соблюдение технологической последовательности | ПК2.4. | ОК2, ОК3 | ПО12 |
| участие в испытаниях систем регулирования требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК2.4. | ОК2, ОК3 | ПО13 |

## 3.3 Критерии оценки

# Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного чтения технологической и полной схем турбинного  цеха;  соблюдение правил эксплуатации в соответствии с заданной нагрузкой; соблюдение технических требований при пуске и остановке турбины, выполнение  переключений в тепловых схемах; правильное заполнение оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования;  результативную   деятельность на плановых противоаварийных тренировках; правильную регистрацию показаний контрольно-измерительных приборов; выполнение технических требований производства  переключений с группового щита управления турбины; правильную наладку работы турбинного оборудования приотклонении контролируемых величин. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного чтения технологической и полной схем котельного цеха;  соблюдение правил эксплуатации турбины в соответствии с заданной нагрузкой; соблюдение технических требований при пуске и остановке  турбины, выполнение  переключений в тепловых схемах; правильное заполнение оперативной документации по обслуживанию  турбины;  результативную   деятельность  на плановых противоаварийных тренировках; правильную  регистрацию показаний контрольно-измерительных приборов; производство переключений с группового щита управления турбины, но имели место незначительные неточности при выполнении  работ. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения технических требований и требований техники безопасности.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации практических заданий.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.1 Область применения

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов сформированности:

- профессиональных  компетенций ПК.2.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха;  ПК.2.2.Обеспечивать водный режим электрической станции; ПК.2.3.Контролировать работу тепловой автоматики,  контрольно-измерительных приборов, электрооборудования  в турбинном цехе; ПК.2.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха;

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 4.2 Аттестационные испытания

4.2 Аттестационные испытания

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – защита курсового проекта.

### 4.2.2. Основные требования

Требования к структуре и оформлению  проекта:

Структура проекта должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. Все части проектной работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Содержание проекта следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Требования к защите  проекта:

К защите  представляется  печатная   работа,  пояснительная   записка и иллюстративный материал в форме презентации, видео и аудио материалов, фотоотчета, проектов нормативных документов и т.п. В процессе защиты  раскрывается  содержание выполненной работы, анализируются  полученные результаты и делаются соответствующие выводы.

Итоговая аттестация слушателя организуется в публичной форме перед комиссией. При невозможности прибытия на защиту на образовательную площадку она может быть организована в формате вебинара. Обсуждение предложенных слушателями мероприятий проходит в рамках круглого стола.

### 4.6.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют  доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ по проблематике темы работы; обоснована актуальность тематики  работы; грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; соблюдены каноны научного текста; результаты работы изложены кратко, грамотно и наглядно.

Оценка «4» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ по проблематике темы работы; обоснована актуальность тематики  работы; грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; соблюдены каноны научного текста; результаты работы изложены кратко, грамотно и наглядно, но допущены  некоторые неточности, не влияющие  смысл содержания, или  незначительные нарушения последовательности изложения.

Оценка «3» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по проблематике темы работы носит частичный характер; актуальность тематики  работы обоснована не полно; полученные результаты интерпретированы частично;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; каноны научного текста  не соблюдены; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Оценка «2» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по проблематике темы работы  не выполнен; актуальность тематики  работы обоснована не  полно; полученные результаты не интерпретированы;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; каноны научного текста  не соблюдены; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 5. Информационное обеспечение

Основные источники:

Боровков В.М.  Теплотехническое оборудование: учебник для спо / В.М. Боровков, А.А. Калютник, В.В. Сергеев. - М.: Академия, 2011.

Дополнительные источники:

# 1.Карнеева Л.К., Рожкова Л.Д., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 10-е изд. – М.: Академия, 2013.

2.Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009г.

# 3.Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. Учебник для образовательных учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

# 4.Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Теплотехническое оборудование. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 2-е изд. – М.: Академия, 2013.

5.Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009.

# 6.Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – 5-е изд. – М.: Академия, 2010.

# 7.Соколов Б.А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов. – М.: Академия, 2013.

# 8.Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора котельной. – М.: ЭНАС, 2012.

Нормативные документы:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см?), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10-574-03

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03.

- Серия 03. Выпуск 44. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29–93

- Серия 10. Выпуск 06. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. РД 10-249–98, с изм. № 1 [РДИ 10-413(249)–01]

- Серия 10. Выпуск 45. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. НП-046–03

- Серия 17. Выпуск 29. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПА включительно и водогрейных