Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.04 Контроль технологических процессов производства

тепловой энергии  и управление ими

для специальности 140101 Тепловые электрические станции

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2013

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04  Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 140101 Тепловые электрические станции по

программе базовой  подготовки

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчики:

Кабешев Е.Л., преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Согласовано с работодателем ________________________________

______________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

Зав. кафедрой (декан) Д.А.Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

1.1.1 Вид профессиональной деятельности

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

1.1.3 Практический опыт, умения, знания

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.1 Область применения

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.2.1 Условия выполнения задания

2.2.2 Образцы заданий

2.2.3 Критерии оценки

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

3.1 Область применения

3.2 Виды работ для оценки результатов практики

3.3 Критерии оценки

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

4.1 Область применения

4.2. Защита результатов практики

4.2.1 Проверяемые результаты

4.2.2 Основные требования

4.6.3 Критерии оценки

5. Информационное обеспечение

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими».

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. | Соответствие технологическим требованиям |
| ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС). | Соблюдение требований к работе оборудования |
| ПК4.3. Оптимизировать технологические процессы. | Использование элементов новых технологий |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности  ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение требований по исполнению воинской обязанности |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1. контроля параметров и объема производства тепловой энергии | Соблюдение требований этапов контроля |
| ПО2. регулировки параметров производства тепловой энергии | Соответствие регулировки технологическим требованиям |
| ПО3. участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности | Активные действия в оценке экономической эффективности производственной деятельности |
| ПО4.участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы | Активные действия в наладке теплотехнического оборудования |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1.читать технологические схемы тепловой электростанции (ТЭС); | Точность и скорость чтения |
| У2.определять основные энергетические показатели тепловой электростанции (ТЭС), параметры теплоносителя | Правильность расчетов |
| У3.рассчитывать основные технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловой электростанции (ТЭС); | Правильность расчетов |
| У4.рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции | Правильность расчетов |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1.основные тракты тепловой электростанции (ТЭС); | Точно описывает основные тракты тепловой электростанции (ТЭС); |
| Зн2. схемы и классификацию систем теплоснабжения; | Грамотно излагает схемы и классификацию систем теплоснабжения |
| Зн3. Основные параметры теплоносителей | Точно называет основные параметры теплоносителей |
| Зн4. Потребители тепловой энергии, их характеристики и графики нагрузок | Полно характеризует потребители тепловой энергии, их характеристики и графики нагрузок |
| Зн5.способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; | Правильно описывает способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром |
| Зн6.основные энергетические показатели | Правильно называет основные энергетические показатели |
| Зн7.методы повышения коэффициента полезного действия электростанций | Четко описывает методы повышения коэффициента полезного действия электростанций |
| Зн8. критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок; | Четко называет критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок |
| Зн9.условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами | Полно описывает условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный курс, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  дифференцированных зачетов.

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 04.01 Основы контроля технологических процессов и управления ими | Дифференцированный зачет |
| ПП 04. Практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет |
| ПМ 04. Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими» включает:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 04.01 Основы  контроля технологических процессов и управления ими предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими.

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации (экзамен) по МДК 04.01 Основы  контроля технологических процессов и управления ими – учебная аудитория.

Используемое  оборудование – персональный компьютер,  конструкторская и технологическая документация.

Время выполнения задания – 1академический час

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| 1.чтение технологических схем тепловой электростанции (ТЭС); | У1 | Зн1, Зн2, |
| 2.определение основных энергетических показателей тепловой электростанции (ТЭС), параметры теплоносителя | У2 | Зн3, Зн6 |
| 3.рассчет основных технико-экономических показатели работы основного оборудования тепловой электростанции (ТЭС); | У3 | Зн4, Зн6, Зн5, Зн8, Зн9 |
| 4.рассчет основных технико-экономических показатели работы вспомогательного оборудования тепловой электростанции (ТЭС); | У3 | Зн4, Зн6, Зн5, Зн8, Зн9 |
| 5.рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции | У4 | Зн7, |

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, или  незначительные нарушения последовательности изложения, или  незначительные неточности при выполнении практического задания.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении задач.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практического задания.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии; ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС); ПК4.3. Оптимизировать технологические процессы;

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 3.2 Виды работ для оценки результатов практики

Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по профилю специальности

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| Контроль параметров и объема производства тепловой энергии требования к выполнению: Соблюдение правил контроля | ПК4.1. ПК 4.2. | ОК1, ОК2, ОК3, ОК4 | ПО1 |
| регулировка параметров производства тепловой энергии требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК4.1. ПК4.2. | ОК3, ОК6 | ПО2 |
| участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности требования к выполнению: расчет показателей эффективности | ПК4.3. | ОК9 | ПО3 |
| участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы требования к выполнению: Соблюдение технических требований | ПК4.1. | ОК3 ОК8 | ПО4 |

## 3.3 Критерии оценки

# Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного контроля параметров и объема производства тепловой энергии в соответствии с Правилами контроля; соблюдение технических требований  регулировки  параметров производства тепловой энергии; точного  расчета   показателей  эффективности производственной деятельности; соблюдение технических требований при участии  в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного контроля параметров и объема производства тепловой энергии в соответствии с Правилами контроля; соблюдение технических требований  регулировки  параметров производства тепловой энергии; точного  расчета   показателей  эффективности производственной деятельности; соблюдение технических требований при участии  в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы, но имели место незначительные неточности при выполнении  работ. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения технических требований и требований техники безопасности.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации практических заданий.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.1 Область применения

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов сформированности:

- профессиональных  компетенций ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии; ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС); ПК4.3. Оптимизировать технологические процессы;

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 4.2 Аттестационные испытания

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – защита результатов практики.

4.2.1.Проверяемые результаты

Проверяемые профессиональные компетенции:

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии; ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС); ПК4.3. Оптимизировать технологические процессы;

Проверяемые общие компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

4.2.2.Основные требования

Требования к структуре и оформлению результатов практики

# Оформление результатов практики  выполняется студентом в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ  о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

Структурные  элементы  результатов практики  отражают задание, содержание выполненной работы, обобщение результатов работы, оценку полноты решений поставленных задач, краткие выводы по результатам прохождения практики.

Содержание результатов практики  следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Требования к защите результатов практики

Защита результатов практики должна продемонстрировать понимание обучающимся  сущности и социальной значимости своей будущей профессии, результативность и качество выполненной работы по данному виду профессиональной деятельности (Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими),  владение технологиями  выполнения  различных видов работ, умение обосновывать основные результаты работы.

К защите результатов практики  представляется  иллюстративный материал в форме презентации, видео и аудио материалов, фотоотчета, проектов нормативных документов и т.п. В процессе защиты  раскрывается  содержание выполненной работы, анализируются  полученные результаты и делаются соответствующие выводы.

Итоговая аттестация слушателя организуется в публичной форме перед комиссией. При невозможности прибытия на защиту на образовательную площадку она может быть организована в формате вебинара. Обсуждение предложенных слушателями мероприятий проходит в рамках круглого стола.

### 4.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют  доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты выполненных видов работ;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты выполненных видов работ проанализированы и изложены кратко, грамотно и наглядно.

Оценка «4» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ видов проделанной работы;  грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты работы  изложены кратко, грамотно и наглядно, но допущены  некоторые неточности, не влияющие  смысл содержания, или  незначительные нарушения последовательности изложения.

Оценка «3» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ выполненных видов работ носит частичный характер; полученные результаты интерпретированы частично;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Оценка «2» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по выполненным видам работ не выполнен; полученные результаты не интерпретированы;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 5. Информационное обеспечение

Основные источники:

1. Варфоломеев Ю.М.  Отопление и тепловые сети : учебник для ссузов/ Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. - Изд. исправ. - М.: ИНФРА-М, 2010.

2. Смирнова М.В.  Теплоснабжение: учебн. пособ. для ссузов/ М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2009.

Дополнительные источники:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см?), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10-574-03

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03.

- Серия 03. Выпуск 44. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29–93

- Серия 10. Выпуск 06. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. РД 10-249–98, с изм. № 1 [РДИ 10-413(249)–01]

- Серия 10. Выпуск 45. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. НП-046–03.

- Серия 17. Выпуск 29. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПА включительно и водогрейных.

- Сергеев А.В.Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.

- Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка (1-е изд.) учеб. Пособие. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.