Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________ Н.В.Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях

для специальности 140101 Тепловые электрические станции

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2014

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 140101 Тепловые электрические станции по

программе базовой  подготовки

Организация разработчик: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Разработчики:

В.Б.Горин, преподаватель ОГБПОУ СмолАПО

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № 3 от 10.11.2014 г.

Зав. кафедрой (декан)                           Д.А.Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

1.1.1 Вид профессиональной деятельности

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

1.1.3 Практический опыт, умения, знания

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.1 Область применения

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.2.1 Условия выполнения задания

2.2.2 Образцы заданий

2.2.3 Критерии оценки

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

3.1 Область применения

3.2 Виды работ для оценки результатов практики

3.3 Критерии оценки

4.3. Защита курсового проекта

4.3.1 Проверяемые результаты	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.2 Основные требования

4.3.3 Критерии оценки

5. Информационное обеспечение

# 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях».

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.1.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. | Выполнение требований по проведению эксплуатационных работ |
| ПК.1.2.Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. | Соблюдение требований к подготовке топлива |
| ПК.1.3.Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. | Проведение контроля в соответствии с профессиональными стандартами |
| ПК.1.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. | Соблюдение технологической последовательности наладки |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности  ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение требований по исполнению воинской обязанности |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1.чтения технологической и полной схем котельного цеха; | Точность и скорость чтения |
| ПО2.управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; | Соблюдение правил эксплуатации |
| ПО3.пуска котла в работу; | Соблюдение технических требований |
| ПО4.остановка котла; | Соблюдение технических требований |
| ПО5.выполнения переключений в тепловых схемах; | Соблюдение технических требований |
| ПО6.составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; | Соблюдение требований к составлению заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; |
| ПО7.отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; | Результативность деятельности на плановых противоаварийных тренировках |
| ПО8.приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию; | Соответствие технологическим требованиям |
| ПО9.регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; | Правильность регистрации показаний контрольно-измерительных приборов |
| ПО10.переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; | Выполнение технических требований переключения |
| ПО11.составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; | Точность составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1.производить тепловой расчет и выбор паровых котлов; | Обоснованность выбора теплового расчета и выбора паровых котлов |
| У2.выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования; | Соответствие выбранного типа, марки насосов и вентиляторов нормам технологического проектирования |
| У3.выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; | Соответствие выбора режима работы котла заданному графику нагрузки |
| У4.выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; | Соблюдение требований к выбору схем и методу опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования |
| У5.применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; | Ясность и аргументированность анализировать работу котла по режимной карте |
| У6.определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; | Результативность организации деятельности персонала |
| У7.определять эффективность использования топлива; | Соблюдение технологической последовательности действий |
| У8.анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки; | Ясность и аргументированность анализа влияния характеристик топлива на надежность работы котельной установки |
| У9.выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства; | Соответствие выбранного оборудования целям |
| У10.пользоваться ключами щитов управления; | Выполнение технических требований |
| У11.контролировать показания средств измерения; | Соблюдение порядка контроля |
| У12.определять причины возникновения неполадок; | Результативность выявления причин возникновения неполадок |
| У13.определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний | Соблюдение технологической последовательности и объема работ при проведении режимных видов испытаний |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1.устройство, принцип работы и технические характеристики котлов; | Точно описывает устройство, принцип работы и технические характеристики котлов |
| Зн2.компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов; | Грамотно излагает компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов |
| Зн3.схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов; | Правильно описывает схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов |
| Зн4.водные режимы барабанных и прямоточных котлов; | Правильно называет водные режимы барабанных и прямоточных котлов |
| Зн5.условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева; | Четко описывает условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева |
| Зн6.способы консервации котлов; | Четко описывает способы консервации котлов |
| Зн7.систему золошлакоудаления; | Четко описывает систему золошлакоудаления |
| Зн8.способы очистки сточных вод котельного цеха; | Правильно излагает способы очистки сточных вод котельного цеха |
| Зн9.назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; | Правильно называет и описывает назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха |
| Зн10.эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха; | Точно называет эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха |
| Зн11.требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; | Правильно излагает требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; |
| Зн12.структуру и порядок оформления технической документации; | Четко описывает структуру и порядок оформления технической документации |
| Зн13.классификацию и характеристику энергетического топлива; | Правильно характеризует энергетическое топливо |
| Зн14.стадии горения, полное и неполное сгорание топлива; | Четко описывает стадии горения, полное и неполное сгорание топлива |
| Зн15.технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства; | Четко описывает технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства |
| Зн16.схемы приготовления твердого топлива; | Четко описывает схемы приготовления твердого топлива |
| Зн17.структуру топливного хозяйства газомазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных; | Четко описывает структуру топливного хозяйства газомазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных |
| Зн18.функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного оборудования; | Полно раскрывает функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного оборудования |
| Зн19.схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования; | Полно раскрывает схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования |
| Зн20.компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой; | Четко раскрывает компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой |
| Зн21.допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования; | Правильно называет допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования |
| Зн22.влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла; | Полно раскрывает влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла |
| Зн23.задачи и виды испытаний котельного оборудования; | Правильно называет задачи и виды испытаний котельного оборудования |
| Зн24.основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования. | Четко описывает основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный курс, учебная практика, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  экзамена и комплексного дифференцированного  зачета.

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях | Экзамен |
| УП 01. Учебная практика | Комплексный дифференцированный зачет |
| ПП 01. Практика по профилю специальности |  |
| ПМ 01. Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях включает:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях.

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации (экзамен) по МДК 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях – учебная аудитория.

Используемое  оборудование – персональный компьютер,  конструкторская и технологическая документация.

Время выполнения задания – 1академический час

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| 1.проведение теплового расчета и выбор паровых котлов; | У1. | Зн1, Зн2,Зн3, Зн4, Зн6, Зн11,18,21, |
| 2.выбор типа, марки насоса и вентилятора согласно нормам технологического проектирования; | У2. | Зн9 |
| 3.выбор оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; | У3. | Зн10, |
| 4.выбор схемы и метода опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; | У4. | Зн19, |
| 5.применение режимной карты и анализ работы котла по режимной карте; | У5. | Зн18 |
| определять эффективность использования топлива; | У7. | Зн13,14,16, |
| анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки; | У8. | Зн22, |
| выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства; | У9. | Зн15.,17, |

Умения 6,10, 11,12,13 контролируются по результатам выполнения практических работ

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, или  незначительные нарушения последовательности изложения, или  незначительные неточности при выполнении практического задания.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении задач.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практического задания.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК.1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства; ПК.1.2.Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию; ПК.1.3.Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе; ПК.1.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха.

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

## 3.2 Виды работ для оценки результатов практики

Таблица 8. Виды работ, выполняемых в период прохождения учебной практики (при наличии)

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| Составление типовой схемы расстановки приборов при испытаниях котла | ПК 1.4. | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО 11 ПО 1 |
| составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; | ПК1.3 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО 6 |
| регистрация показаний контрольно-измерительных приборов; | ПК1.3 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО 9 |

Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по профилю специальности

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| Сжигание топлива | ПК1.2 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО8 |
| Управление котлами в разных режимах работы | ПК1.3 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО 10 ПО8 ПО1 ПО2 ПО3 ПО4 ПО5 |
| Испытания парового котла | ПК1.4 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО11 |
| Контроль работы автоматики | ПК1.3. | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО9 |
| Участие в плановых противоаварийных тренировках | ПК 1.1. | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО7 |
| выполнение переключений в тепловых схемах | ПК1.4 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 7 | ПО5 |

## 3.3 Критерии оценки

# Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного чтения технологической и полной схем котельного цеха;  соблюдения правил эксплуатации котла в соответствии с заданной нагрузкой; соблюдения технических требований при пуске и остановке котла, выполнения  переключений в тепловых схемах; правильного заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования;  результативной  деятельности на плановых противоаварийных тренировках; выполнения  технологических требований приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию;  правильной регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; выполнения технических требований переключений котла приизменении режима работы; точного составления типовых схем приборов при испытаниях парового котла. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал практический опыт точного чтения технологической и полной схем котельного цеха;  соблюдения правил эксплуатации котла в соответствии с заданной нагрузкой; соблюдения технических требований при пуске и остановке котла, выполнения  переключений в тепловых схемах; правильного заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования;  результативной  деятельности на плановых противоаварийных тренировках; выполнения  технологических требований приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию;  правильной регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; выполнения технических требований переключений котла при  изменении режима работы; точного составления типовых схем приборов при испытаниях парового котла, но имели место незначительные неточности при выполнении  работ. Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения технических требований и требований техники безопасности.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации практических заданий.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.1 Область применения

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов сформированности:

- профессиональных  компетенций ПК.1.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства; ПК.1.2.Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию; ПК.1.3.Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе; ПК.1.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха.

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

## 4.2 Аттестационные испытания

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – защита курсового проекта.

### 4.2.1 Проверяемые результаты

- профессиональные  компетенции ПК.1.1.Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства; ПК.1.2.Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию; ПК.1.3.Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе; ПК.1.4.Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха.

- общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

### 4.2.2. Основные требования

Требования к структуре и оформлению  проекта:

Структура проекта должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. Все части проектной работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Содержание проекта следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Требования к защите  проекта:

К защите  представляется  печатная   работа , пояснительная   записка и иллюстративный материал в форме презентации, видео и аудио материалов, фотоотчета, проектов нормативных документов и т.п. В процессе защиты  раскрывается  содержание выполненной работы, анализируются  полученные результаты и делаются соответствующие выводы.

Итоговая аттестация слушателя организуется в публичной форме перед комиссией. При невозможности прибытия на защиту на образовательную площадку она может быть организована в формате вебинара. Обсуждение предложенных слушателями мероприятий проходит в рамках круглого стола.

### 4.6.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ по проблематике темы работы; обоснована актуальность тематики  работы; грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; соблюдены каноны научного текста; результаты работы изложены кратко, грамотно и наглядно.

Оценка «4» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ по проблематике темы работы; обоснована актуальность тематики  работы; грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; соблюдены каноны научного текста; результаты работы изложены кратко, грамотно и наглядно, но допущены  некоторые неточности, не влияющие  смысл содержания, или  незначительные нарушения последовательности изложения.

Оценка «3» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по проблематике темы работы носит частичный характер; актуальность тематики  работы обоснована не полно; полученные результаты интерпретированы частично;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; каноны научного текста  не соблюдены; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Оценка «2» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по проблематике темы работы  не выполнен; актуальность тематики  работы обоснована не  полно; полученные результаты не интерпретированы;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; каноны научного текста  не соблюдены; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 5. Информационное обеспечение

Основные источники:

Боровков В.М.  Теплотехническое оборудование: учебник для спо / В.М. Боровков, А.А. Калютник, В.В. Сергеев. - М.: Академия, 2011.

Дополнительные источники:

# 1.Карнеева Л.К., Рожкова Л.Д., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 10-е изд. – М.: Академия, 2013.

2.Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009г.

# 3.Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. Учебник для образовательных учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

# 4.Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Теплотехническое оборудование. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 2-е изд. – М.: Академия, 2013.

5.Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009.

# 6.Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – 5-е изд. – М.: Академия, 2010.

# 7.Соколов Б.А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов. – М.: Академия, 2013.

# 8.Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора котельной. – М.: ЭНАС, 2012.

Нормативные документы:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см?), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10-574-03

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03.

- Серия 03. Выпуск 44. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29–93

- Серия 10. Выпуск 06. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. РД 10-249–98, с изм. № 1 [РДИ 10-413(249)–01]

- Серия 10. Выпуск 45. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. НП-046–03

- Серия 17. Выпуск 29. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПА включительно и водогрейных