Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов

для специальности 140101  Тепловые электрические станции обеспечения по программе базовой   подготовки

Смоленск 2013

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 140101  Тепловые электрические станции обеспечения по программе базовой   подготовки.

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж».

Разработчики:

Кузнецов Е.В., преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № 5 от 28.02.2013 г.

Зав. кафедрой (декан) ____________ /Д.А. Володин/

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по ПМ	4

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля	4

1.1.1 Вид профессиональной деятельности	4

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции	4

1.1.3 Практический опыт, умения, знания	5

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении ПМ	8

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов междисциплинарных курсов	9

2.1 Область применения	9

2.2. Комплект материалов для проведения промежуточной аттестации по МДК………………………………………………………………………………	10

2.2.1 Условия выполнения задания	10

2.2.2 Образцы заданий	10

2.2.3 Критерии оценки	11

3. Паспорт материалов для оценки результатов учебной практики	12

3.1 Область применения	12

3.2Комплект материалов для проведения аттестации по учебной практики

3.2.1 Условия выполнения задания…………………………………………….13

3.2.2. Образцы заданий………………………………………………………….13

3.3 Критерии оценки	13

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)	14

4.1 Область применения	14

4.2 Аттестационные испытания	15

4.3.Защита результатов практики	15

4.3.1 Проверяемые результаты…………………………………………………17

4.3.2 Основные требования……………………………………………………17

4.3.3 Критерии оценки	17

5. Информационное обеспечение	18

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению работ по профессии 13785 Машинист котлов

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля, у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 6.1. Обслуживать блочную систему управления агрегатами (котел-турбина) | Соблюдение технических требований при обслуживании блочных систем управления агрегатами (котел-турбина) |
| ПК 6.2. Обслуживать котлы | Соблюдение последовательности при обслуживании котлов |
| ПК 6.3. Обслуживать котельное оборудование | Соблюдение последовательности при обслуживании котельного оборудования |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Точносто раскрывать сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Результативность поиска. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Адекватность и результативность поведения в коллективе, владение приемами коммуникации |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Аргументированность результата выполнения задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Обоснованность отбора необходимой технологии |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение требований по исполнению воинской обязанности |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности  ПК

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1. Чтения технологической и полной схем котельного цеха. | Точность и скорость чтения технологической полной схем котельного цеха. |
| ПО2. Управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой. | Соблюдение технологии управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой. |
| ПО3. Пуска котла в работу. | Соблюдение этапов пуска котла в работу. |
| ПО4. Выполнения переключений в тепловых схемах. | Соблюдение технических требований при выполнении переключений в тепловых схемах. |
| ПО5. Составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования. | Соответствие заполненной документации требованиям по заполнению оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования. |
| ПО6. Отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках. | Соблюдение технических требований при отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках |
| ПО7. Отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках и регистрации показаний контрольно-измерительных приборов. | Точность регистрации показаний контрольно - измерительных приборов. |
| ПО8. Переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы. | Соблюдение технических требований при переключении с группового щита управления котлов в соответствии с изменениями режима работы. |
| ПО9. Составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. | Соответствие составленной типовой схемы требованиям по составлению типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1. Выбирать оптимальный режим парового котла в соответствии с заданным графиком нагрузки | Обоснованность выбора оптимального режима парового котла в соответствии с заданным графиком нагрузки |
| У2. Выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования | Обоснованность выбора схем и методов опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования |
| У3. Применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте | Правильность применения режимных карт |
| У4. Определять правильность действия персонала при возникновении неполадок при работе котла и вспомогательного оборудования | Обоснованность выбора действий при возникновении неполадок при работе котла и вспомогательного оборудования |
| У5. Определять эффективность использования топлива. | Правильность определения эффективности использования топлива |
| У6. Анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки | Обоснованность анализа влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки |
| У7. Пользоваться ключами щитов управления. | Соблюдение требований при пользовании ключами щитов управления |
| У8. Контролировать показания средств измерения. | Соблюдение этапов контроля |
| У9. Определять причины возникновения неполадок | Правильность определения причин возникновения неполадок |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1. Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов | Точно описывать устройство, принцип работы и технические характеристики котлов |
| Зн2. Компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов | Точно описывает компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов |
| Зн3.Схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов | Правильно описывает схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов |
| Зн4. Водные режимы барабанных и прямоточных котлов | Правильно характеризует водные режимы барабанных и прямоточных котлов |
| Зн5. Условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева | Правильно трактует условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева |
| Зн6. Способы консервации котлов | Точно описывает способы консервации котлов |
| Зн7. Систему золошлакоудаления | Правильно описывает систему золошлакоудаления |
| Зн8. Способы очистки сточных вод котельного цеха | Грамотно описывать способы очистки сточных вод котельного цеха |
| Зн9. Эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха | Правильно описывать эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха. |
| Зн10. Требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок | Правильно трактует требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок |
| Зн11. Структуру и порядок оформления технической документации | Чётко описывает Структуру и порядок оформления технической документации |
| Зн12. Классификацию и характеристику энергетического топлива | Правильно раскрывать классификацию энергетического топлива |
| Зн13. Стадии горения, полное и неполное сгорание топлива | Точно описывает стадии горения, полное и неполное сгорание топлива |
| Зн14. Схемы приготовления твердого топлива | Правильно описывает схемы приготовления твёрдого топлива |
| Зн15. Структуру топливного хозяйства газомазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных | Точно излагает структуру топливного хозяйства газомазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных |
| Зн16. Функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного хозяйства | Правильно описывает функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного хозяйства |
| Зн17. Схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования | Правильно описывает схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования |
| Зн18. Допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования | Полно указывает допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования |
| Зн19. Влияние режимных факторов и характеристики топлива на работу котла | Чётко обосновывает влияние режимных факторов и характеристики топлива на работу котла |
| Зн20. Задачи и виды испытания котельного оборудования | Точно описывать виды котельного оборудования |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарные курсы, учебная практика), предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов.

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности машиниста котлов | Дифференцированный зачет |
| УП 06. Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| ПМ 06. Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов включает:

- контрольно-измерительные материалы по междисциплинарным курсам и учебной практике;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов  учебной практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному  курсу

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности машиниста котлов предназначены для проверки результатов:

- освоения умений:  У1. Выбирать оптимальный режим парового котла в соответствии с заданным графиком нагрузки,  У2. Выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования,  У3. Применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте,  У4. Определять правильность действия персонала при возникновении неполадок при работе котла и вспомогательного оборудования, У5. Определять эффективность использования топлива, У6. Анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки, У7. Пользоваться ключами щитов управления, У8. Контролировать показания средств измерения,  У9. Определять причины возникновения неполадок.

усвоения знаний: Зн1. Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов, Зн2. Компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов,  Зн3.Схемы водопарового,  газовоздушного тракта котлов, Зн4. Водные режимы барабанных и прямоточных котлов, Зн5. Условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева,  Зн6. Способы консервации котлов,  Зн7. Систему золошлакоудаления,  Зн8. Способы очистки сточных вод котельного цеха, Зн9. Эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха, Зн10. Требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок, Зн11. Структуру и порядок оформления технической документации, Зн12. Классификацию и характеристику энергетического топлива, Зн13. Стадии горения, полное и неполное сгорание топлива, Зн14. Схемы приготовления твердого топлива, Зн15. Структуру топливного хозяйства газомазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных, Зн16. Функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного хозяйства, Зн17. Схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования,  Зн18. Допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, Зн19. Влияние режимных факторов и характеристики топлива на  работу котла, Зн20. Задачи и виды испытания котельного оборудования

## 2.2. Комплект материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации – учебная аудитория.

Используемое оборудование – персональный компьютер, конструкторская и технологическая документация.

Максимальное время выполнения практикоориентированого  задания – 1 академический час.

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 6. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| У1. Выбирать оптимальный режим парового котла в соответствии с заданным графиком нагрузки | У1 | Зн1,Зн2 Зн3,Зн4 Зн10,Зн17 Зн20 |
| У2. Выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования | У2 | Зн3,Зн10 Зн7 |
| У3. Применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте | У3 | Зн4,Зн10 Зн19 |
| У4. Определять правильность действия персонала при возникновении неполадок при работе котла и вспомогательного оборудования | У4 | Зн10,Зн16 Зн17,Зн18 |
| У5. Определять эффективность использования топлива. | У5 | Зн12,Зн13 Зн14 |
| У6. Анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки | У6 | Зн11,Зн12 Зн13,Зн14 Зн15,Зн17 Зн18, Зн19 |
| У7. Пользоваться ключами щитов управления | У7 | Зн4, Зн6 Зн7, Зн15 |
| У8. Контролировать показания средств измерения | У8 | Зн9, Зн11 |
| У9. Определять причины возникновения неполадок | У9 | Зн5,Зн8 Зн10, Зн17 |

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится в случае, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющих на смысл, или незначительные нарушения последовательности изложения, или незначительные неточности при выполнении практического задания.

Оценка «3» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение основного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно чёткие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении задач.

Оценка «2» ставится в случае, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практического задания.

# 3. Паспорт  материалов для оценки результатов  учебной практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения учебной практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта: ПО1. Чтения технологической и полной схем котельного цеха,  ПО2. Управления работой котла  в соответствии с заданной нагрузкой,  ПО3. Пуска котла в работу,  ПО4. Выполнения переключений в тепловых схемах,  ПО5. Составления и заполнения оперативной документации  по обслуживанию котельного оборудования,  ПО6. Отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках, ПО7. Отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках и  регистрации показаний контрольно-измерительных приборов, ПО8. Переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы,  ПО9. Составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла.

## 3.2. Комплект материалов для проведения аттестации по  учебной практике

### 3.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации – учебная аудитория.

Используемое оборудование – персональный компьютер, конструкторская и технологическая документация.

### 3.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения аттестации учебной практики

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У | Зн | ПО |
| Чтение технологической и полной схем котельного цеха. | - | - | ПО1 |
| Управление работой котла в соответствии с заданной нагрузкой. | - | - | ПО 2 |
| Пуск котла в работу. | - | - | ПО 3 |
| Выполнение переключений в тепловых схемах. | - | - | ПО4 |
| Составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования. | - | - | ПО5 |
| Отработка навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках. | - | - | ПО6 |
| Отработка навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках и регистрации показаний контрольно-измерительных приборов. | - | - | ПО7 |
| Переключение с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы. | - | - | ПО8 |
| Составление типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. | - | - | ПО9 |

### Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если в содержании работы присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты выполненных видов работ;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты выполненных работ проанализированы и изложены кратко, грамотно и наглядно.

Оценка «4» ставится в случае, если в содержании работы присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты выполненных видов работ;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты выполненных работ проанализированы и изложены кратко, грамотно и наглядно, но допущены некоторые неточности, не влияющие на смысл содержания, или незначительные нарушения последовательности изложения.

Оценка «3» ставится в случае, если в содержании работы присутствуют доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала, полученные  результаты интерпретированы частично;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Оценка «2» ставится, если  не раскрыто содержание работы, не выполнены задания практики и  допущены грубые ошибки  при реализации профессиональных компетенций.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.1 Область применения

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов сформированности:

- профессиональных компетенций: ПК 6.1. Обслуживать блочную систему управления агрегатами (котел-турбина),  ПК 6.2. Обслуживать котлы,  ПК 6.3. Обслуживать котельное оборудование.

- общих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,  ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях,  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности,  ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями,  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий,  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности,  ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 4.2 Аттестационные испытания

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – защита результатов практики.

## 4.3. Защита результатов практики

Место проведения  аттестации – учебная аудитория.

Используемое оборудование – персональный компьютер, конструкторская и технологическая документация.

Максимальное время защита  – 15 минут.

### 4.3.1.Проверяемые результаты

- профессиональных компетенций: ПК 6.1. Обслуживать блочную систему управления агрегатами (котел-турбина),  ПК 6.2. Обслуживать котлы,  ПК 6.3. Обслуживать котельное оборудование.

### Основные требования

Требования к структуре и оформлению результатов практики:

Оформление результатов практики выполняется студентом в соответствии с положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно – экономический колледж»

Структурные элементы результатов практики отражают задание, содержание выполненной работы, обобщение результатов работы, оценку полноты решений поставленных задач, краткие выводы по результам прохождения  практики.

Содержание результатов практики следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Структура   отчёта по результатам практики должна способствовать формированию у студента общих и профессиональных компетенций  и приобретению практического опыта в рамках профессионального модуля.

Способ  реализации практики по профилю специальности определяется  практической целесообразностью с точки зрения освоения профессиональных компетенций.  Все части должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Требования к защите результатов практики.

Защита результатов практики должна продемонстрировать понимание обучающимся сущности и социальной значимости своёй будущей профессии, результативность и качество выполненной работы по данному виду профессиональной деятельности, владение технологиями выполнения различных видов работ, умение обосновывать основные результаты работы.

Требования к защите проекта:

К защите представляется печатная работа, пояснительная записка и иллюстрированный материал  в форме презентации, видео и аудио материалов. В процессе защиты раскрывается содержание выполненной работы, анализируются полученные результаты и делаются соответствующие выводы.

Итоговая аттестация слушателя организуется в публичной форме перед комиссией. При невозможности прибытия на защиту на образовательную площадку она может быть организована в форме вебинара. Обсуждение предложенных слушателями мероприятий проходит в рамках круглого стола.

### 4.3.3. Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если  в содержании работы  собраны, систематизированы  и проанализированы  материалы,   присутствуют материалы  практического  характера,  соблюдается логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты.

Графическому материалу (схемы, таблицы, диаграммы, графики, рисунки) даны развёрнутые пояснения.

Оценка «4» ставится в случае, если  в содержании работы  собраны, систематизированы  и проанализированы  материалы,   присутствуют материалы  практического  характера,  соблюдается логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты,  но допущены некоторые неточности, не влияющие  на смысл содержания, или незначительные нарушения последовательности изложения.

Графическому материалу (схемы, таблицы, диаграммы, графики, рисунки) даны развёрнутые пояснения.

Оценка «3» ставится в случае, если  в содержании работы  собраны, систематизированы  и проанализированы  материалы, присутствуют материалы  практического  характера,   не соблюдается логика изложения материала.

Графическому материалу (схемы, таблицы, диаграммы, графики, рисунки) не  даны развёрнутые пояснения.

При изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения

Оценка «2» ставится, если  не раскрыто содержание работы, не выполнены задания практики и  допущены грубые ошибки  при реализации профессиональных компетенций.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 5. Информационное обеспечение

Основные источники:

1. Боровков В.М.  Теплотехническое оборудование: учебник для спо / В.М. Боровков, А.А. Калютник, В.В. Сергеев. - М.: Академия, 2011.

2. Смирнова М.В.  Теплоснабжение: учебн. пособ. для ссузов/ М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2009.

Дополнительные источники:

# Карнеева Л.К., Рожкова Л.Д., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 10-е изд. – М.: Академия, 2013.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см?), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10-574-03

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03.

- Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.

- Сергеев А.В.Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.

- Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. Учебник для образовательных учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

# Сергеев В.В., Боровков В.М., Калютик А.А. Теплотехническое оборудование. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 2-е изд. – М.: Академия, 2013.

- Серия 03. Выпуск 44. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29–93

- Серия 10. Выпуск 06. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. РД 10-249–98, с изм. № 1 [РДИ 10-413(249)–01]

- Серия 10. Выпуск 45. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. НП-046–03

- Серия 17. Выпуск 29. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПА включительно и водогрейных

- Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка (1-е изд.) учеб. Пособие. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009г.

- Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009.

# Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – 5-е изд. – М.: Академия, 2010.

# Соколов Б.А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов. – М.: Академия, 2013.

- Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора котельной. – М.: ЭНАС, 2012.