КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО

МДК.02.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Группа 014-Тэ

- Антипкин Богдан Дмитриевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины.

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 530 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

- Антошин Алексей Сергеевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 531 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

- Бабушанов Марк Васильевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 532 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

4. Демченков Максим Юрьевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 533 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

5. Ермошкин Артём Аркадьевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 534 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

6. Ефременков Дмитрий Алексеевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 535 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

7. Захаров Александр Юрьевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 536 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

8. Ковалёв Владислав Сергеевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 537 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

9. Финев Иван Алексеевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 538 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

10. Фоминых Сергей Дмитриевич

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 539 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |

11. Чичиков Иван Владимирович

Задание на курсовую работу

Построить график рабочего процесса расширения пара в турбине. Выполнить тепловой расчет регулирующей ступени. При выполнении расчета необходимо определить: параметры, расходы и направления потоков рабочего тела в элементах тепловой схемы; общий расход пара на турбину, термический КПД и работу турбины. Вариант N (согласно номеру в журнале)

Исходные данные

Тип турбины           К-100-90ЛМЗ

Таблица 1

| Наименование | Обозначения | Размерность | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность турбины |  | МВт | 100 |
| Давление свежего пара | Ро | МПа | 9,0 |
| Температура свежего пара | to | 0С | 540 |
| Давление на выхлопе турбины (в конденсаторе) | Рк | кПа | 6,5 |