КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО

МДК.01.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Группа 113-Тэ

1. Апраксин Илья Андреевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=1

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 1*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*1,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*1,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

2. Афонькин Юрий Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=2

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 2*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*2,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*2,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

3. Бобаев Равшанджон Махмуджонович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=3

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 3*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*3,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*3,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

4. Баранова Татьяна Тимофеевна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=4

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 4*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*4,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*4,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

5. Дударева Анастасия Игоревна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)5

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 5*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*5,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*5,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

6. Екименков Алексей Юрьевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=6

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 6*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*6,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*6,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

7. Кайзер Артур Дмитриевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=7

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 7*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*7,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*7,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

8. Коваленко Александр Олегович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=8

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 8*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*8,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*8,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

9. Кретов Игорь Вячеславович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=9

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 9*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*9,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*9,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

10. Меркушев Даниил Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

. 1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=10

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 10*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*10,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*10,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

11. Моисеенко Константин Игоревич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=11

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 11*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*11,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*11,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

12. Парфенов Сергей Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=12

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 12*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*12,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*12,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

13. Сотволдыев Руслан Азизович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=13

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*13,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*13,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

14. Уваров Максим Дмитриевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=14

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*14,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*14,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

15. Чичиков Александр Владимирович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=15

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*15,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*15,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

16. Шалиманова Ольга Юрьевна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Определить Q низш.раб.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)=16

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*16,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*16,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |