КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО

МДК.01.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Группа 113-Тэ

1. Апраксин Илья Андреевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 1*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*1,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*1,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

2. Афонькин Юрий Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 2*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*2,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*2,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

3. Бобаев Равшанджон Махмуджонович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 3*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*3,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*3,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

4. Баранова Татьяна Тимофеевна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 4*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*4,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*4,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

5. Дударева Анастасия Игоревна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 5*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*5,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*5,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

6. Екименков Алексей Юрьевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 6*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*6,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*6,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

7. Кайзер Артур Дмитриевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 7*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*7,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*7,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

8. Коваленко Александр Олегович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 8*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*8,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*8,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

9. Кретов Игорь Вячеславович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 9*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*9,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*9,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

10. Меркушев Даниил Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 10*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*10,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*10,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

11. Моисеенко Константин Игоревич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 11*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*11,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*11,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

12. Парфенов Сергей Васильевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 12*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*12,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*12,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

13. Сотволдыев Руслан Азизович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*13,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*13,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

14. Уваров Максим Дмитриевич

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*14,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*14,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

15. Чичиков Александр Владимирович

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*15,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*15,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |

16. Шалиманова Ольга Юрьевна

Тепловой расчет парогенераторов, используемых на ТЭС

Задание.

1. Составить материальный баланс парового котла.

2. Составить тепловой баланс парового котла.

3. Составить эксергетический баланс парового котла.

4. Привести принципиальную схему котла с указанием всех его элементов.

Исходные данные:

Тип котла: Е – 35 – 3,9 – 440 КТ

Температура питательной воды: tпв= 145оС

Вариант N (согласно номеру в журнале)

Температура угольной пыли: tп=80 + 1*0.05

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель: tвп=30 + 13*0.01

Влажность воздуха: Wв=0.6+0.01*16,5

Влажность пыли: WП=3+ 0.14*16,5

Величина продувки: P=2 %

Состав рабочий массы топлива: (пример для одного варианта)

| Wр | Ар | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31.4 | 6.4 | 44.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 100 |